ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

объекта недвижимости учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

Дата составления: 10.03.2020

Район Санкт-Петербурга: Кировский

Улица (проспект): Балтийская

Номер дома: 35        Корпус        Литера А

Категория: Учебный корпус 1. Нежилое здание

Инвентарный номер: 05/01-80

Кадастровый номер: 78:15:0008058:7

Санкт-Петербург

2020 г.

| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 12.03.2021 Антонов А.В. |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 02.03.2022 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 14.03.2023 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 15.03.2024 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 17.03.2025 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 17.03.2026 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая часть     __________________________________________________________

- Общие сведения о здании  учреждения    ____________________________________

- Экспликация земельного участка   _________________________________________

- Инженерное оборудование    ______________________________________________

- Специальное инженерное оборудование    ___________________________________

- Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей         в составе общего имущества учреждения      ___________________________________

- Энергетические характеристики здания учреждения      ________________________

- Ведомость интегральной оценки технического состояния здания учреждения                      по адресу:  _______________________________________________________________

- Рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта  его  отдельных  элементов   _________________________________________________

- Примечание   ______________________________________________________________________

1. Общая часть

Технико-экономический паспорт заполняется и ведется на основании следующих нормативных документов:

«Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р)», утвержденные приказом Государственного комитета                             по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.1986 № 446;

«Методика определения физического износа гражданских зданий», утвержденная приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 № 404;

«Ведомственные строительные нормы. Положение по техническому обследованию жилых зданий. ВСН 57-88 (р)», утвержденные приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 06.07.1988 г. № 191;

«Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (р)», утвержденные приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР                   от 23.11.1988 г. № 312;

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491                 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг               и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества                              в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

### Федеральный закон «О пожарной безопасности»;

### Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»;

### Федеральный закон «Об электроэнергетике»;

### Федеральный закон «О теплоснабжении»;

### Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»;

### Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Общие сведения о здании учреждения

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Способ управления |  | Оперативное управление |
| Дата перехода в управление здания учреждения |  | 29.08.2012 г. |
| Серия, тип проекта |  |  |
| Год постройки |  | 1935 г. |
| Год проведения реконструкции |  | 1993,1994,1995 |
| Общий строительный объем | м3 | 46984,0 |
| Площадь здания всего: | м2 | 9579,6 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | - |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 9368,7 |
| Количество лестниц | ед. | 6 |
| Количество этажей | ед. | 3, цокольный |
| Количество постоянно находящихся / проживающих | чел. | 2 |
| Мансарды | м2 |  |

2.1. Сведения о капитальном ремонте здания учреждения

| Год проведения капитального ремонта | Вид работ | Объем выполненных работ в натуральных показателях | стоимость выполненных работ, Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |

2.2. Сведения о текущем ремонте здания учреждения

| ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ (с –по) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ, НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПЛАН, ОБЪЕМ В НАТУРАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ | ПЛАН, СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ. | ФАКТ, ОБЪЕМ В НАТУРАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ | Факт, стоимость ВСЕГО, , тыс. руб.: | ИЗ НИХ |  |  |  |  | № ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ДАТА БАНКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности (ПД), тыс.руб. | Субсидия на гос. задание (СГЗ), тыс. руб. | Субсидия на иные цели (СИЦ), тыс.руб.. | ОСТАТКИ СУБСИДИИ НА ГОС. ЗАДАНИЕ (ОСГЗ), ТЫС. РУБ. | ОСТАТКИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ОСИЦ), ТЫС.РУБ.. |  |
| Ноябрь-дек.2012 | Ремонт освещения сцены актового зала | ЗАО «Театрально-Техническая Корпорация» | 1 усл. Ед. | 432,27 | 1 усл. Ед. | 425,00 |  | 425,00 |  |  |  | 2517 28.12.2012 |
| Октябрь- декабрь 2012 | Ремонт помещений | ООО «Рассвет» | 1 усл. Ед. | 1 102,95 | 1 усл. Ед. | 790,74 |  |  | 790,74 |  |  | 2217 от 04.12.2012 |
| Июнь-август 2013 | Ремонт помещений | ООО «Вилор» | 1 усл. Ед. | 8 328,15 | 1 усл. Ед. | 5 458,67 |  | 5 458,67 |  |  |  | 1416 03.06.2013 |
| Январь – Август 2014 | Ремонт помещений | ООО «Спа» | 1 усл. Ед. | 805,37 | 1 усл. Ед. | 801,35 |  | 801,35 |  |  |  | 1331 21.08.2014 |
| Январь – Август 2014 | Ремонт кровли | ООО «Инсиб-Про» | 1 усл. Ед. | 8 968,75 | 1 усл. Ед. | 8 923,90 |  | 8 923,90 |  |  |  | 0919 20.06.2014 |
| Июль- Сент. 2014 | Ремонт электрических сетей | ЗАО «СМУ-54» | 1 усл. Ед. | 765,41 | 1 усл. Ед. | 760,00 |  | 760,00 |  |  |  | 1604 26.09.2014 |
| Август- Октябрь 2014 | Ремонт системы отопления | ООО «Квант» | 1 усл. Ед. | 1 780,22 | 1 усл. Ед. | 1 771,31 |  | 1 771,31 |  |  |  | 1626 05.11.2014 |
| Апрель- Май 2015 | Ремонт системы отопления | ООО «Сплав» | 1 усл. Ед. | 195,66 | 1 усл. Ед. | 194,68 |  | 194,68 |  |  |  | 0884 15.05.2015 |
| Апрель- Июнь 2016 | Ремонт помещений и путей эвакуации | ЗАО «Стройтехэксплуатация» | 1 усл. Ед. | 2 368,79 | 1 усл. Ед. | 2 345,10 |  | 2 345,10 |  |  |  | 1601 03.06.2016, 2077 07.07.2016 |
| Апрель- Август 2016 | Ремонт помещений | ЗАО «Стройтехэксплуатация» | 1 усл. Ед. | 1 497,36 | 1 усл. Ед. | 1 482,39 |  | 1 482,39 |  |  |  | 2307 10.08.2016, |
| Июнь- Сентябрь 2016 | Ремонт помещений столовой | ООО «Гарант Строй Сервис» | 1 усл. Ед. | 4 389,81 | 1 усл. Ед. | 4 367,86 |  |  | 4 367,86 |  |  | 2267 08.08.2016, 2519 20.09.2016 |
| Июль- август 2018 | Ремонт помещений | ООО «Гарант Строй Сервис» | 1 усл. Ед. | 2 762,20 | 1 усл. Ед. | 2 748,38 |  |  |  |  | 2 748,38 | 3600 от 17.09.2018 |
| Июль- август 2018 | Ремонт системы отопления спортзала | ООО "ТСД Инжиниринг" | 1 усл. Ед. | 1 431,35 | 1 усл. Ед. | 1 424,20 |  | 1 424,20 |  |  |  | 3594 от 18.09.2018 |
| Июль- сентябрь2019 | Ремонт кабинета № 332 (компьютерный класс) | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ») | 1 усл. Ед. | 2 274,59 | 1 усл. Ед. | 2 274,59 |  | 2 274,59 |  |  |  |  |
| Февраль-апрель 2019 | Ремонт санузла на 1 этаже ( у актового зала),создание доступной среды для ЛОВЗ | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ») | 1 усл. Ед. | 175,26 | 1 усл. Ед. | 175,26 |  | 175,26 |  |  |  |  |
| Июль- сентябрь 2019 | Ремонт кабинета № 337 (Юридический отдел) | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ») | 1 усл. Ед. | 555,93 | 1 усл. Ед. | 555,93 |  | 555,93 |  |  |  |  |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт кабинета № 207 "Отделение заочного обучения", в здании объекта культурного наследия (ОКН) | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 606,90 | 1 усл. Ед. | 591,23 |  | 591,23 |  |  |  | СЭ201214/01 29.12.2020 |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт кабинета № 324 "Кабинет живописи, рисунка и цветоведения", в здании объекта культурного наследия | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 1 187,62 | 1 усл. Ед. | 1 117,77 |  | 1 117,77 |  |  |  | СЭ201214/01 29.12.2020 |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт кабинета № 326"Мастерская рисунка и живописи",в здании объекта культурного наследия (ОКН) | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 1 141,15 | 1 усл. Ед. | 1 108,19 |  | 1 108,19 |  |  |  | СЭ201214/01 29.12.2020 |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт кабинета № 338 "Отдел информационных технологий», в здании объекта культурного наследия (ОКН) | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 673,34 | 1 усл. Ед. | 636,74 |  | 636,74 |  |  |  | СЭ201214/01 29.12.2020 |
| Август-октябрь 2020 | Ремонт кабинета № 301 | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. ед. | 916,73 | 1 усл. ед. | 795,00 |  | 795,00 |  |  |  | СЭ201023/01 18.11.2020 |
| Август-октябрь 2020 | Ремонт кабинета № 329 | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. ед. | 829,24 | 1 усл. ед. | 1 046, 22 |  | 1 046, 22 |  |  |  | СЭ201023/01 18.11.2020 |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт учебного кабинета № 330 | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. ед. | 1 203,65 | 1 усл. ед. | 1 154,58 |  | 1 154,58 |  |  |  | СЭ201214/01 29.12.2020 |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт учебного кабинета № 229 | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. ед. | 1 048,43 | 1 усл. ед. | 987,81 |  | 987,81 |  |  |  | СЭ201214/01 29.12.2020 |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт напольного покрытия на 1 этаже( холл бухгалтерии),в здании объекта культурного наследия (ОКН) | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. ед. | 176,84 | 1 усл. ед. | 103,15 |  | 103,15 |  |  |  | СЭ201214/01 29.12.2020 |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт помещений библиотеки, в здании объекта культурного наследия (ОКН) | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. ед. | 895,44 | 1 усл. ед. | 621,89 |  | 621,89 |  |  |  | СЭ201214/01 29.12.2020 |
| Декабрь 2020 | Работы по устранению дефектов конструкций чердачного перекрытия над учебными кабинетами № 324, 326, 328, 330 | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. ед. | 115,00 | 1 усл. ед. | 115,00 |  | 115,00 |  |  |  | СЭ201210/02 25.12.2020 |
| Декабрь 2020-январь 2021 | Замена участка подземной канализационной сети | ООО «СПБ-Ремсервис» | 1 усл. Ед. | 169,06 | 1 усл. Ед. | 169,06 |  | 169,06 |  |  |  |  |
| Май-август 2021 | Ремонт кабинетов № 103, 103а, 213, 214, 214а, 220, 228, 230, 231-232, 302-303-304, мужского санузла (№342), женского санузла (№233) в здании объекта культурного наследия (ОКН) | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 9 179 804.23 | 1 усл. Ед. | 8 587 399,14 |  | 8 587, 39 |  |  |  | 3485850 от 19.08.2021 сумма 186618,60 ; пп 3506996 от 20.08.2021 сумма 1771603,86; пп 4131493 от 29.09.2021 сумма 631 635,48; пп4154636 от 30.09.2021 сумма 5 997 541,20 |
| Май-октябрь 2021 | Замена автоматической пожарной сигнализации в здании объекта культурного наследия | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 7 207 986.71 | 1 усл. Ед. | 6 842 261,36 |  | 6 842, 26 |  |  |  | Пп 2788757 от 08.07.21 сумма 6 030 848,57пп 5057877 от 22.11.21 сумма 811 412,79 |
| Декабрь 2021-декабрь 2023 | Работы по капитальному ремонту фасадов здания "Главного учебного корпуса" СПб ГБПОУ "Петровский колледж" | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 33 874,90 | 1 усл. Ед. | 33 874,90 |  |  | 33 874,90 |  |  | Пп. 4397990 от 30.09.2022 4 620 552,11 руб. Пп. 5883133 от 14.12.2022 3 532 275,73 руб. Пп. 2121665 от 22.05.2023 111 389,98 руб. Пп. 3700824 от 14.08.2023 2 959 829,48 руб. Пп. 3739622 от 15.08.2023 233 362,63 руб. Пп. 4182324 от 12.09.2023 22 417 490,26 руб. |
| Декабрь 2021-декабрь 2023 | Работы по капитальному ремонту фасада № 2 (Боковой, Северо-Западный) и фасада №7 (Боковой, Юго-Восточный), СПб ГБПОУ "Петровский колледж" | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 31 754,19 | 1 усл. Ед. | 31 754,19 |  |  | 31 754,19 |  |  | пп. 4397988 от 30.09.2022 4 330 327,20 руб. пп. 4121702 от 11.09.2023 2 885 347,93 руб. пп. 4182323 от 12.09.2023 4 365 278,00 руб. пп. 4433127 от 29.09.2023 3 979 018,72 руб. пп. 5380128 от 16.11.2023 3 888 731,53 руб. пп. 6318265 от 27.12.2023 12 062 579,21 руб. |
| Декабрь 2021-декабрь 2023 | Работы по капитальному ремонту фасадов здания "Спортивного зала" и "Актового зала" учебного корпуса СПб ГБПОУ "Петровский колледж" | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 37 203,76 | 1 усл. Ед. | 37 203,76 |  |  | 37 203,76 |  |  | пп.4397989 от 30.09.2022 5 074 196,68 руб. пп. 5883134 от 14.12.2022 3 946 586,99 руб. пп. 2121666 от 22.05.2023 3 375 789,26 руб. пп. 2173568 от 23.05.2023 625 676,50 руб. пп. 2873386 от 03.07.2023 3 388 533,06 руб. пп. 3739625 от 15.08.223 5 677 340,71 руб. пп. 4468235 от 02.10.2023 9 968 800,24 руб. пп. 5380169 от 16.11.2023 3 136 568,44 руб. пп. 6318100 от 27.12.2023 1 933 072,59 руб. |
| Январь 2022-декабрь 2022 | Работы по монтажу и пуско-наладке системы автоматической установки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 4 451,20 | 1 усл. Ед. | 4 310,55 | 4 310,55 |  |  |  |  | пп 3926450 от 31.08.2023 |
| Август-Декабрь 2022 | Работы по текущему ремонту лестниц (в т.ч. ступеней лестничных маршей), | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 7 185,74 | 1 усл. Ед. | 7 185,74 |  | 7 185,74 |  |  |  | 296516 от 06.02.20233 426 455,40 руб. 2994521 от 10.07.20231 128 558,32 руб. |
| Август- 2022 – февраль 2024 | Работы по текущему ремонту "Спортивного зала № 1" и "Спортивного зала № 2, ОФП" | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 12 689,35 | 1 усл. Ед. | 12 689,35 |  | 12 689,35 |  |  |  | 2877152 от 04.07.20235 408 606,76 руб. 1373948 от 01.04.20246995238,83руб. |
| Август-Декабрь 2022 | Ремонт помещений № 3,10-19 в цокольном этаже, кабинетов: 205, 337 | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 11 888,41 | 1 усл. Ед. | 11 888,41 |  | 11 888,41 |  |  |  | 718036 от 02.03.2023 7 898 419,96 руб. 2274661 от 01.06.2023 2 724 130,14 руб. |
| Ноябрь -Декабрь 2022 | Ремонт холла и кабинета № 124 | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед | 1 542,54 | 1 усл. Ед | 1 542,54 |  | 1 542,54 |  |  |  | 1531676 от 14.04.2023 1 006 314,28 руб. |
| Апрель 2023 – Февраль 2024 | Ремонт конференц-зала № 102,холла,гардероба,антресоли 2 этажа, каб.126,126А,206,226, 227,305 и сан. узлов у каб.321 , 215 | ООО «Северное сияние» | 1 усл. Ед | 15 215,98 | 1 усл. Ед | 15 215,98 |  | 15 215,98 |  |  |  | пп 4433125 от 29.09.20235 059 508,97 руб. 6318233 от 27.12.2023 3 370 436,55 руб 745124 от 27.02.2024 6 621 016,16 руб. |
| Август 2023 – Февраль 2024 | Ремонт учебного кафе пом. № 59-61 | ООО «Северное сияние» | 1 усл. Ед | 6 348,32 | 1 усл. Ед | 6 348,32 |  | 6 348,32 |  |  |  | 5380104 от 16.11.2023874 590,45 руб. 6222910 от 25.12.2023 302 710,53 руб. 6280837 от 26.12.2023 2 020 311,59 руб. 0674875 от 22.02.2024 3 411 919,26руб. |
| Декабрь2023 | Ремонт санузел № 108 | ООО «Северное сияние» | 1 усл. Ед | 373,28 | 1 усл. Ед | 296,26 |  | 296,26 |  |  |  | пп 0611546 от 19.02.2024 |
| Июль-Сентябрь 2024 | Работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание школы», ремонт и приспособление для современного использования помещений столовой (демонтаж, демонтаж оборудования, водоснабжение и водоотведение в помещениях № 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56) в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35, лит. А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед | 8 669,86 | 1 усл. Ед | 9 460,25 |  | 9 460,25 |  |  |  | пп 3821291 от 31.07.2024 4 156 709,64 СГЗ пп3891765 от 06.08.2024 1 999 289,79 СГЗ пп4373360от 30.08.2024 43 290,36 СГЗ пп4373361 от 30.08.2024 710,21 СГЗ пп4775827 от 18.09.2024 1 500 000,00 СГЗ пп6905269 от 18.12.2024 1 760 245,05 СГЗ |
| Июль-Сентябрь 2024 | Работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание школы», ремонт и приспособление для современного использования помещений столовой (ремонт электроснабжения, сети связи и системы пожаротушения), в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед | 8 368,49 | 1 усл. Ед | 9 118,45 |  | 9 118,45 |  |  |  | пп3821293 от 31.07.2024 760 516,99 сгз пп 4363625 от 29.08.2024 939 483,01 сгз пп 4474302 от 06.09.2024 2 500 000,00 сгз пп6936228 от 19.12.2024 2 000 000,00 сгз пп6936229 от 19.12.2024 2 918 451,42 сгз |
| Июль-Сентябрь 2024 | Работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание школы», ремонт и приспособление для современного использования помещений столовой (ремонт оборудования вентиляции, пуско-наладочные работы) в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед | 7 476,92 | 1 усл. Ед | 8126,42 |  | 8126,42 |  |  |  | пп3821284 от 31.07.2024 492 523,95 СГЗ пп3891769 от 06.08.2024 1 962 701,18 пп4373398 от 30.08.2024 7 476,05 СГЗ пп4373354 от 30.08.2024 37 298,82 СГЗ пп4373353 от 30.08.2024 2 500 000,00 СГЗ пп6936214 от 19.12.2024 3 126 422,04 СГЗ |
| Июль-Сентябрь 2024 | Работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание школы», ремонт и приспособление для современного использования помещений столовой (ремонтные работы) в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35, лит. А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед | 6 203,18 | 1 усл. Ед | 6203,18 |  | 6203,18 |  |  |  | пп 3821292 от 31.07.2024 483 657,68 СГЗ пп4363626 от 29.08.2024 2 016 342,32 сгз пп 6163206 от 20.11.2024 1 703 182,47 сгз пп 6163204 от 20.11.2024 2 000 000,00 сгз |
| Июль-Сентябрь 2024 | Работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание школы», ремонт и приспособление для современного использования помещений столовой (ремонт вентиляции и теплоснабжения) в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед | 6 519,53 | 1 усл. Ед | 6519,53 |  | 6519,53 |  |  |  | пп4363627 от 29.08.2024 1 500 000,00 сгз пп4775826 от 18.09.2024 622 817,52 сгз пп5662089 от 31.10.2024 1 019 531,81 сгз пп5662092 от 31.10.2024 1 877 182,48 сгз пп5662084 от 31.10.2024 1 500 000,00 сгз |
| Июль-Сентябрь 2024 | Работы сохранению объекта культурного наследия «Здание школы», ремонт и приспособление для современного использования помещений столовой (полы, стены, перегородки) в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35, лит. А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед | 6 822,85 | 1 усл. Ед | 6822,85 |  | 6822,85 |  |  |  | пп3821294 от 31.07.2024 2 180 494,73 сгз пп4373352 от 30.08.2024 319 505,27 сгз пп4775825 от 18.09.2024 2 000 000,00 сгз пп6232560 от 25.11.2024 1 822 848,57 сгз пп6327749 от 27.11.2024 500 000,00 сгз |
| Июнь-Август 2024 | Работы по сохранению объекта культурного наследия - ремонт помещений № 4, 5, 6, 27, 28, 29 цокольного этажа; кабинетов 219, 310, 312, 314-320, 321; окраска входной группы, в здании объекта культурного наследия (ОКН) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35, лит. А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед | 4 077,92 | 1 усл. Ед | 4077,92 |  | 4077,92 |  |  |  | пп3821294 от 31.07.2024 2 180 494,73 сгз пп4373352 от 30.08.2024 319 505,27 сгз пп4775825 от 18.09.2024 2 000 000,00 сгз пп6232560 от 25.11.2024 1 822 848,57 сгз пп6327749 от 27.11.2024 500 000,00 сгз |
| Июль-Сентябрь 2024 | "Выполнение работы по сохранению объекта культурного наследия (устройство вентиляционной шахты для столовой (в помещениях: цокольный этаж, 1 эт,.2 эт,, 3 эт., чердачное перекрытие) в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35, лит. А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед | 1 851,34 | 1 усл. Ед | 514,29 |  | 514,29 |  |  |  | оплаты в 2024 г не было (оплатили в 2025) |
| Июль-Сентябрь 2024 | Выполнение работ по замене дверных заполнений в помещениях № 15,16,18,94,96,104 (по плану ПИБ) в зданиях по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская д. 35 лит. А | ООО "Северное Сияние" | 1 усл. Ед | 274,65 | 1 усл. Ед | 274,65 |  | 274,65 |  |  |  |  |
| Июль-Сентябрь 2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта с установкой системы автоматического регулирования тепла и коммерческого узла учёта тепловой энергии по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А | ООО "СЭТ" | 1 усл. Ед | 4 133,07 | 1 усл. Ед | 4133,07 |  | 4133,07 |  |  |  | пп5662093 от 31.10.2024 4 133 066,93 сиц |
| Май- сентябрь 2025 | Выполнение работ по ремонту помещений (по плану ПИБ 132-140) в здании объекта культурного наследия по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская 35,лит.А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 2537930,53 | 1 усл. Ед. | 2537930,53 |  |  | 2537930,53 |  |  | сгз п/п 5459485 от 19.09.2025 |
| Май- сентябрь 2025 | Выполнение работ, связанных с ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны (окраска коридоров 2 и 3 этажа) в здании объекта культурного наследия по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская 35,лит.А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 1578228,19 | 1 усл. Ед. | 1578228,19 |  |  | 1578228,19 |  |  | сгз п/п 5391099 от 15.09.2025 |
| Май- сентябрь 2025 | Выполнение работ, связанных с ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны (пом. 5-Н -1,2,3 ( Санузел)) в здании объекта культурного наследия по адресу:Санкт-Петрбург,ул.Балтийская 35,лит.А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. | 1781567,32 | 1 усл. Ед. | 1781567,32 |  |  | 1781567,32 |  |  | сгз п/п 5391100 от 15.09.2025 |
| Сентябрь 2025 | Выполнение работы, связанные с ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны (ремонт помещений «Актового зала» № 95, 101-104), в здании объекта культурного наследия регионального значения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | 1 усл. Ед. |  | 1 усл. Ед. |  |  |  |  |  |  | Просрочка, оплата будет в марте 2026 |
| Август-сентябрь 2025 | Выполнение работы, связанных с ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны (ремонт помещений № 30, 31 столовой) в здании объекта культурного наследия по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А | ООО "РСК "ДМ" | 1 усл. Ед. | 219234,65 | 1 усл. Ед. |  |  |  | 219234,65 |  |  | Пп№5619834 от 01.10.2025 |

2.3. Характеристика помещений и их наполнение

2.3.1. Учебные корпуса / административный блок

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество помещений | шт. | 48 |
| Общая площадь помещений | м2 | 3833,5 |
| Общая площадь здания | м2 | 9579,6 |

2.3.2. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество жилых помещений в общежитии | шт. | - |
| Количество помещений общего пользования в общежитии | шт. | - |
| Общая площадь здания | м2 | - |
| Жилая площадь здания | м2 | - |
| Вспомогательная (подсобная) площадь здания | м2 | - |

2.3.3. Прочие объекты

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество нежилых помещений | шт. | - |
| Общая площадь здания | м2 | - |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 | - |

| Наименование общего имущества | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестничные марши и площадки | 554,6 (все лестницы) |  |  |
| Коридоры мест общего пользования | 1337,4 (в т.ч. холл, тамбур) |  |  |
| Служебные помещения, всего: | 4493,6 |  |  |
| Технические помещения (теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | 77,5 |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| Придомовая территория, всего: в том числе | 4734,9 |  |  |
| С усовершенствованным покрытием, всего: | 1525,0 |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
|  |  |  | 1525,0 |
| Механизированная уборка |  |  | 1004,0 |
| Ручная уборка |  |  | 521,0 |
| С неусовершенствованным покрытием, всего: |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка |  |  |  |
| Без покрытия, всего: |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
|  | 3209,9 |  |  |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка | 3209,9 |  |  |
| Газоны | 1636,0 |  |  |

3. Экспликация земельного участка

Территория, м2

| Общая площадь земельного участка по документам | 7995,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего: в том числе | 7995,0 |  |  |
| Застроенная, всего: | 3220,1 |  |  |
| Незастроенная, всего: в том числе | 4774,9 |  |  |
| Твердые покрытия, всего: | 1525,0 |  |  |
| в том числе | проезды | тротуары | прочие |
|  | 1004 | 521 |  |
| Площадки, всего: |  |  |  |
| в том числе | детские | спортивные | прочие |
|  | - | - | - |
| Зеленные насаждения, всего: |  |  |  |
| в том числе | Сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники, и т.п. |
|  | - | 1636 | - |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное | х |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

| 4.2. Холодное водоснабжение и канализация | х |
| --- | --- |

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное | х |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное | х |
| --- | --- |

4.5. Газоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Нецентральное |  |

4.6. Вентиляция

| Вентиляция |  |
| --- | --- |

4.7. Водостоки

| Внутренние водостоки |  |
| --- | --- |
| Наружные водостоки | х |

4.8. Мусоропроводы

| Мусоропроводы |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, всего: | шт. | - |
| в том числе |  |  |
| с раздвижными дверями | шт. |  |
| с открывающими дверями | шт. |  |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. | - |
| Кодовый замок | шт. | - |

| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты здания) | х |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы |  |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Антенны коллективного пользования |  |
| Кабельное ТВ |  |
| Волоконно-оптическая связь |  |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - X

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных

систем и их частей в составе общего имущества учреждения

6.1. Фундаменты

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | м2 | 19,41 |
| Площадь отмостки | м2 | 21,05 |
| Объем фундамента (при наличии сведений) | м 3 |  |

6.2. Стены и перегородки

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь наружных стен (при наличии сведений) | м2 | 5037,84 |
| Площадь внутренних стен и перегородок (при наличии сведений) | м2 |  |

6.3. Перекрытия

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь междуэтажных | м2 |  |
| Площадь подвальных | м2 |  |
| Площадь чердачных | м2 |  |

6.4. Полы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов | м2 |  |
| Площадь деревянных полов | м2 | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
| Площадь полов из керамической плитки | м2 |  |
| Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
| Площадь наливных полов | м2 |  |
| Площадь цементных полов, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 |  |
| в мусоросборных камерах | м2 |  |
| в приямках | м2 |  |
| в машинных отделениях | м2 |  |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 |  |
| Площадь паркетных полов | м2 |  |
| Площадь полов из других материалов с указанием этих материалов | м2 |  |

6.5. Проемы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проемов, всего: | шт. | 226 |
| в том числе |  |  |
| деревянных | шт. | 12 |
| пластиковых | шт. | 214 |
| Количество оконных проемов мест общего пользования | шт. |  |
| Площадь оконных проемов, всего: | м2 | 1516,01 |
| в том числе |  |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 |  |
| Количество дверных проемов, всего: | шт. | 7 |
| в том числе |  |  |
| металлических | шт. |  |
| деревянных | шт. |  |
| пластиковых | шт. |  |
| Площадь дверных проемов, всего: | м2 | 22,03 |
| в том числе |  |  |
| металлических | м2 |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Площадь остекления | м2 |  |
| Площадь подоконных досок, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Скобяные изделия | компл. |  |
| Количество подвальных окон | шт. |  |
| Площадь подвальных окон | м2 |  |

6.6. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли из металла | м2 | 2146,5 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 |  |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 |  |
| Площадь обрешетки кровли | м2 |  |
| Количество стропильных ног | шт. |  |
| Длина металлического открытия парапета | м |  |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. |  |
| Количество вентканалов | ед. | 10 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. |  |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 6 |
| Количество выходов на чердак | ед. | 2 |
| Количество продухов на чердаке | ед. |  |
| Количество козырьков | ед. | 3 |
| Площадь козырьков | м2 |  |
| Желоба | м |  |
| Количество водосточных труб | ед. | 27 |
| Водосточные трубы | м | 366,2 |
| Свесы | м |  |
| Водоотводящие стояки | м |  |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | ед. |  |
| Защитные ограждения | м |  |

6.7. Отделка внутренняя

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен облицованных декоративной штукатуркой | м2 |  |
| Площадь стен облицованных настенной плиткой | м2 |  |
| Площадь стен оформленных панелями | м2 |  |
| Площадь стен оформленных краской | м2 |  |
| Площадь других поверхностей | м2 |  |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 |  |
| Площадь поверхности труб | м2 |  |
| Площадь поверхности радиаторов | м2 |  |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 |  |
| Площадь решеток оконных ограждений | м2 |  |
| Площадь сетки шахт лифтов | м2 |  |
| Площадь почтовых ящиков | м2 |  |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 |  |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 |  |

6.8. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 5037,84 |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 1312,59 |
| дворовый фасад | м2 | 1330,25 |
| торцовая часть | м2 | 2393,80 |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 | 3520,83 |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 838,19 |
| дворовый фасад | м2 | 903,29 |
| торцовая часть | м2 | 1779,35 |
| Площадь облицовки, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 |  |
| дворовый фасад | м2 |  |
| торцовая часть | м2 |  |
| Фактурный и окрасочные слои, всего: | м2 | 3520,83 |
| лицевой фасад | м2 | 838,19 |
| дворовый фасад | м2 | 903,29 |
| торцовая часть | м2 | 1779,35 |
| Балконы | шт. |  |
| Площадь балконов | м2 |  |
| Лоджии | шт. |  |
| Площадь лоджии | м2 |  |
| Эркеры | шт. |  |
| Крыльца | шт. |  |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 |  |
| Парапеты | м |  |
| Карнизы | м |  |
| Пояса | м |  |
| Тяги | м |  |
| Окрытия окон | м |  |
| Ограждения | м |  |
| Длина стыков стеновых панелей | м |  |

6.9. Система теплоснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 945 |
| Количество стояков | ед. | 73 |
| Длина стояков в помещениях | м | 336 |
| Длина разводки в помещениях | м | 288 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 9 |
| Количество радиаторов в помещениях | ед. | 367 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 1274 |
| Теплоизоляция | м2 | 80 |
| Калориферы стальные | ед. | - |
| Конвекторы | ед. | - |
| Задвижки | ед. | 2 |
| Вентили | ед. | - |
| Трехходовые краны | ед. | - |
| Элеваторы | ед. |  |
| Короба | ед. | - |
| Количество теплоцентров | ед. | 1 |

6.10. Система водоснабжения и канализации

6.10.1. Холодное водоснабжение (ХВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 110 |
| Количество стояков | ед. | 5 |
| Длина стояков в помещениях | м | 65 |
| Длина разводки в помещениях | м | 120 |
| Вентили латунные | ед. | - |
| Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество шаровых кранов в подвалах | ед. |  |

6.10.2. Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 76 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м |  |
| Количество стояков | шт. | 6 |
| Длина стояков | м | 104 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 21 |

6.10.3. Горячее водоснабжение (ГВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 110 |
| Длина стояков в помещениях | м | 48 |
| Количество стояков | ед. | 10 |
| Длина разводки в помещениях | м | 88 |
| Количество задвижек | ед. |  |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество пробковых кранов в подвалах | ед. | - |
| Прочие | шт. | - |

6.11. Система электроснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | - |
| Количество силовых щитов | ед. | 6 |
| Количество распределительных щитов | ед. | 14 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 10540 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
| Количество счетчиков, всего: | шт. | 2 |
| в том числе двухтарифных | шт. |  |
| Количество номерных знаков | ед. | - |
| Количество светильников с люминесцентными лампами | ед. |  |
| Количество светильников с светодиодными лампами | ед. | 344 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. |  |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 202 |
| Количество светильников с иными видами ламп с указанием этих видов | ед. |  |
| Количество выключателей | ед. | 433 |

6.12. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | м2 | - |
| Площадь подвалов | м2 | - |
| Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |

6.13. Лифтовое оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | - |
| Год реконструкции | год | - |
| Год модернизации | год | - |

6.14. Мусоропроводы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | ед. | - |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | - |
| Площадь мусороприемных камер | м2 | - |

6.15. Благоустройство

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | м2 | 1525,0 |
| в том числе |  |  |
| внутридворовые проезды | м2 | 1004,0 |
| тротуары | м2 | 521,0 |
| прочие | м2 |  |
| Покрытия замощенные | м2 | 0 |
| Количество лестничных указателей | ед. | 0 |
| Количество скамеек | ед. | 0 |
| Ограждения газонов | м2 | 0 |

6.15.1. Спортивные площадки, автодромы, стадионы и пр.

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |

6.16. Стоимостные характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 15625559,00 |

7. Энергетические характеристики здания учреждения

7.1. Температурные условия (заполняется при наличии сведений)

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции |  | °С | 23 |
| 2 | Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты |  | °С | 20 |
| 3 | Расчётная температура наружного воздуха |  | °С | -26 |
| 4 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °С | -1,8 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода |  | сут | 220 |
| 6 | Градусо-сутки отопительного периода |  | °С∙сут | 3752 |

7

7.2. Энергопотребление здания

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактическое потребление в базовом году * | Нормативное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия, в том числе: |  | МВт∙ч/год | 873.169 |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период |  | МВт∙ч/год | 839.848 |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | МВт∙ч/год | 38.7521 |  |
| 2 | Электрическая энергия**, в том числе: |  | МВт∙ч/год | 427.05 |  |
|  | на общедомовое освещение |  | МВт∙ч/год | 427.05 |  |
|  | на лифтовое оборудование |  | МВт∙ч/год |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию |  | МВт∙ч/год |  |  |
|  | на водоснабжение и канализацию |  | МВт∙ч/год |  |  |
| 3 | Природный газ |  | тыс. м3/год |  |  |
| 4 | Водопроводная вода |  | тыс. м3/год | 3.244 |  |

* За базовый год следует считать год, предшествующий заполнению.

** Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс.

7.3. Удельные расходы энергоносителей *

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактический в базовом году** | Нормативный удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период | (факт) (расч) | кВт∙ч/м2 | 87.67 |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | кВт∙ч/м2 | 4.05 |  |
| 2 | Электрическая энергия*** |  | кВт∙ч/м2 | 44.58 |  |
| 3 | Природный газ |  | м3/м2 | - |  |
| 4 | Водопроводная вода |  | м3/м2 | 0.34 |  |
| 5 | Удельная эксплуатационная энергоёмкость |  | кВт∙ч/м2 (кг у.т./м2) |  |  |
| 6 | Удельная тепловая характеристика здания |  | Вт/(м3∙°С) |  |  |

* Удельные расходы определяются на 1 м2 общей площади или полезной площади общественных зданий.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

**За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

*** Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс

7.4. Оборудование осветительными приборами внутреннего освещения здания

| Общее число осветительных приборов | Лампы накаливания |  | Светодиодные светильники |  | Люминесцентные светильники |  | Дуговые ртутные лампы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа |
| 1475 | 0 | 0 | 1032 | 69.97 | 443 | 30.03 |  |  |

7.5. Состояние приборного учета в здании

| № п/п | Вид энергоносителя или ресурса | Количество вводов в здание | Тип (марка) прибора | Количество приборов | Балансодержатель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия*, в том числе: | 2 | Меркурий-234 ARTM | 2 | АО «Ленэнерго» |
|  | освещение |  |  |  |  |
|  | силовая нагрузка |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая энергия, в том числе: | 1 | СПТ943 | 1 | СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» |
|  | ГВС |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |
| 3 | Вода холодная | 1 | ВСХ-40 ВМХ-50 | 2 | СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» |
| 4 | Водоотведение | 2 |  |  |  |
| 5 | Природный газ | - |  |  |  |

* Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс.

7.5.1. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов здания

| Фактический адрес здания, строения, сооружения | Количество вводов в здание (шт.) |  |  |  | Наличие узлов учета (шт.) |  |  |  | Необходимость установки узлов учета (шт.) |  |  |  | Причина отсутствия узлов учета * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия |  |  |  | холодная вода |  |  |  | электроэнергия |  |  |  | природный газ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, литера А | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Необходимо сделать отметку (1) в соответствующем поле:

1 – отсутствует техническая возможность,

2 – здание на сцепке,

3 – встроенные, пристроенные помещения (строения),

4 – не установлен.

7.5.2. Анализ потребления электроэнергии, тепловой энергии и воды зданием

| Фактический адрес здания, строения, сооружения | Общая площадь здания,м.кв. | Общее потребление тепловой энергии, Гкал | Объем теплопотребления по УУТЭ, Гкал | Объем теплопотребления без УУТЭ, Гкал | Доля теплопотребления по УУТЭ, % | Площади отапливаемые с учетом теплопотребления по УУТЭ, м.кв. | Площади отапливаемые с учетом теплопотребления по нормативу, м.кв. |  | Общий объем потребления холодной воды, м.куб. | Объем потребления холодной воды по УУ, м.куб. | Общий объем потребления электроэнергии, тыс. кВтч | Объем потребления электроэнергии по УУ, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует техническая возможность установки УУТЭ | Не установлен УУТЭ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, литера А | 9579,6 | 750.79 | 750.79 | 0 | 100 | 9579,6 |  |  | 3244 | 3244 | 427.05 | 427.05 |

7.5.3. Информация по приборам учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения здания

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Год выпуска | Дата предыдущей поверки | Дата следующей поверки | № в государственном реестре СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЦЭ2727А | 4050241 | 2015 | 01.2015 | 01.2031 | 48579-11 |
| 2 | ЦЭ2727А | 4050247 | 2015 | 01.2015 | 01.2031 | 48579-11 |
| 3 | СПТ943 | 11264 | 2008 | 21.05.2024 | 20.05.2028 | 28895-05 |
| 4 | ВСХ-40 | 02304050 | 2019 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | 13731-01 |

8. Примечание

9. Ведомость интегральной оценки технического состояния здания учреждения
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, литера А

(составляется на основании визуального обследования здания)

| № п\п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов | Техни ческое состояние | Удельный вес конструктивного элемента коэффициент % | Физи ческий износ, % | Физический износ с учетом удельного веса конструктивных элементов (гр.5 * гр.6/ 100). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Фундаменты | Бутобетонный ленточный | Выпучивание и заметные искривления линии цоколя. | 5 | 48 | 2,4 |
|  | Стены | Кирпичные | Трещины в перемычках и под оконными проемами. | 22 | 10 | 2,2 |
|  | Перегородки | Кирпичные Деревянные | Небольшие выпучивания, выкрошивания и отпадение штукатурки; отдельные кирпичи расшатались. | 7 | 25 | 1,2 |
|  | Перекрытия | Сборные железобетонные плиты | Поперечные трещины в плитах, без оголения арматуры. | 10 | 39 | 3,9 |
|  | Полы | Линолеум, паркет, керамическая плитка. | Отставание и вздутие линолеума мелкие сколы и трещины отдельных плиток; щели между клепками. | 7 | 14 | 0,98 |
|  | Лестницы | Сборные железобетонные | Выбоины и сколы местами в ступенях | 11 | 45 | 4,95 |
|  | Крыши |  |  |  |  |  |
|  | Покрытия крыш (кровля) | Металлическая | Ржавчина | 4 | 50 | 2 |
|  | Балконы, лоджии, крыльца | Деревянные, металлопластик | Цементный пол и гидроизоляция местами разрушена, поверхность балконной плиты имеет уклон к зданию. |  |  |  |
|  | Оконные проемы | Металлические, деревянные | Оконные переплеты рассохлись; покоробились и расшатаны, в углах; часть приборов повреждена. | 10 | 2 | 0,2 |
|  | Двери |  |  |  |  |  |
|  | Герметизированные стыки | Штукатурка окраска | Загрязнения и повреждения окрасочного слоя; на поверхности глубокие трещины,цварапины,выбоины. | 11 | 3 | 0,33 |
|  | Наружная отделка, в том числе фасадов | Наружная штукатурка | Массовое отставание штукатурного слоя и повреждение основания. | 6 | 1 | 0,06 |
|  | Отделка внутренняя | Наружная |  |  |  |  |
|  | Система водоотвода | - |  |  |  |  |
|  | Отопительные печи и кухонные очаги | Естественная, приточно-вытяжная |  |  |  |  |
|  | Вентиляция | Централизованное |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения | Централизованное |  |  |  |  |
|  | Система горячее водоснабжения | Централизованное |  |  |  |  |
|  | Система канализации | Централизованное | Капельные течи в местах врезки арматуры и в местах прежних ремонтов, проржавленные труб местами. | 7 | 25 | 1,75 |  |
|  | Система центрального отопления | - |  |  |  |  |  |
|  | Система газооборудования | Скрытая проводка |  |  |  |  |  |
|  | Система электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование систем автоматизации, диспетчеризации (контроля) и связи | - |  |  |  |  |  |
|  | Мусоропроводы |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешнее благоустройство | - |  |  |  |  |  |
|  | Другое (наружные инж. сети) | - |  |  |  |  |  |
|  | Другое(лифты) | - |  |  |  |  |  |
|  | Другое (электроплиты) |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 100 |  | 20,57 |  |

Директор

Е.В. Васина

М.П.

Паспорт составил ________________________________________

- Рекомендации (плановые работы) по проведению текущего  ремонта здания 
и капитального ремонта его  отдельных  элементов

Выполнение работ по ремонту (замене) дверных блоков в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская д.35, лит. А

Выполнение работ по текущему ремонту участка канализационной трубы (Столовой) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийска я 35, лит. А

Выполнение работ, связанных с ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны (пом.141-149, 169, 170, 173, 174) в здании объекта культурного наследия по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А