ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

объекта недвижимости учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

Дата составления: 10.03.2020

Район Санкт-Петербурга: Кировский

Улица (проспект): Охотничий

Номер дома: 7        Корпус        Литера А

Категория: Учебно-производственные мастерские. Нежилое здание

Инвентарный номер: 05/01-1793

Кадастровый номер: 78:15:0008060:11

Санкт-Петербург

2020 г.

| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 12.03.2021 Антонов А.В. |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 02.03.2022 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 14.03.2023 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 15.03.2024 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 17.03.2025 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 17.03.2026 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая часть     __________________________________________________________

- Общие сведения о здании  учреждения    ____________________________________

- Экспликация земельного участка   _________________________________________

- Инженерное оборудование    ______________________________________________

- Специальное инженерное оборудование    ___________________________________

- Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей         в составе общего имущества учреждения      ___________________________________

- Энергетические характеристики здания учреждения      ________________________

- Ведомость интегральной оценки технического состояния здания учреждения                      по адресу:  _______________________________________________________________

- Рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта  его  отдельных  элементов   _________________________________________________

- Примечание   ______________________________________________________________________

1. Общая часть

Технико-экономический паспорт заполняется и ведется на основании следующих нормативных документов:

«Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р)», утвержденные приказом Государственного комитета                             по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.1986 № 446;

«Методика определения физического износа гражданских зданий», утвержденная приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 № 404;

«Ведомственные строительные нормы. Положение по техническому обследованию жилых зданий. ВСН 57-88 (р)», утвержденные приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 06.07.1988 г. № 191;

«Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (р)», утвержденные приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР                   от 23.11.1988 г. № 312;

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491                 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг               и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества                              в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

### Федеральный закон «О пожарной безопасности»;

### Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»;

### Федеральный закон «Об электроэнергетике»;

### Федеральный закон «О теплоснабжении»;

### Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»;

### Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Общие сведения о здании учреждения

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Способ управления |  | Оперативное управление |
| Дата перехода в управление здания учреждения |  | 29.08.2012 |
| Серия, тип проекта |  |  |
| Год постройки |  | 1917 |
| Год проведения реконструкции |  |  |
| Общий строительный объем | м3 | 16990 |
| Площадь здания всего: | м2 | 3578,6 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | - |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 |  |
| Количество лестниц | ед. | 2 |
| Количество этажей | ед. | 3 |
| Количество постоянно находящихся / проживающих | чел. | 595 |
| Мансарды | м2 |  |

2.1. Сведения о капитальном ремонте здания учреждения

| Год проведения капитального ремонта | Вид работ | Объем выполненных работ в натуральных показателях | стоимость выполненных работ, Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Июль 2024- Сентябрь 2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту индивидульного теплового пункта с установкой системы автоматического регулирования тепла в помещении № 108 здания по адресу: Санкт-Петербург, Охотничий пер., д. 7, лит. А», | 100% | 4 209,70 |

2.2. Сведения о текущем ремонте здания учреждения

| ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ (с –по) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ, НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПЛАН, ОБЪЕМ В НАТУРАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ | ПЛАН, СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ. | ФАКТ, ОБЪЕМ В НАТУРАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ | Факт, стоимость ВСЕГО, , тыс. руб.: | ИЗ НИХ |  |  |  |  | № ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ДАТА БАНКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности (ПД), тыс.руб. | Субсидия на гос. задание (СГЗ), тыс. руб. | Субсидия на иные цели (СИЦ), тыс.руб.. | ОСТАТКИ СУБСИДИИ НА ГОС. ЗАДАНИЕ (ОСГЗ), ТЫС. РУБ. | ОСТАТКИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ОСИЦ), ТЫС.РУБ.. |  |
| Июль- Сент. 2013 | Ремонт кровли | ООО «Стройцентр» | 1 усл. Ед. | 1 269,78 | 1 усл. Ед. | 1 263,43 |  | 1 263,43 |  |  |  | 1517 26.09.2013 |
| Сент. 2013 | Ремонт узла учета тепловой энергии | ООО «СМУ-3» | 1 усл. Ед. | 726,29 | 1 усл. Ед. | 726,29 |  | 726,29 |  |  |  | 1507 17.09.2013 |
| Январь- май 2014 | Ремонт кровли | ООО «Стройцентр» | 1 усл. Ед. | 1 345,31 | 1 усл. Ед. | 1 338,58 |  | 1338,58 |  |  |  | 0675 от 28.05.2014 |
| Август- Октябрь 2014 | Ремонт системы отопления | ООО «Квант» | 1 усл. Ед. | 327,26 | 1 усл. Ед. | 325,62 |  | 325,62 |  |  |  | 1626 05.11.2014 |
| Сентябрь- Октябрь 2014 | Ремонт кровли | ООО "Ремстройгарант" | 1 усл. Ед. | 1 214,06 | 1 усл. Ед. | 1 284,84 |  | 1 284,84 |  |  |  | 2067 28.11.2014 |
| Сентябрь- Июнь 2016 | Ремонт помещений и путей эвакуации | ООО "Август" | 1 усл. Ед. | 1 838,27 | 1 усл. Ед. | 1 838,27 |  | 1 838,27 |  |  |  | 1869 27.06.2016 |
| Май- август 2017 | Ремонт системы отопления | ООО "ТСД Инжиниринг" | 1 усл. Ед. | 2 530,03 | 1 усл. Ед. | 2 517,38 |  | 2 517,38 |  |  |  | 2413 от 16.08.2017 |
| Май- август 2017 | Ремонт помещений и путей эвакуации | ООО «Ликкор» | 1 усл. Ед. | 820,55 | 1 усл. Ед. | 816,45 |  | 816,45 |  |  |  | 2495 от 16.08.2017 |
| Апрель- ноябрь 2018 | Ремонт помещений и путей эвакуации | ООО «Гарант Строй Сервис» | 1 усл. Ед. | 1 022,47 | 1 усл. Ед. | 1 017,36 |  |  |  |  | 1 017,36 | 4439 от 23.11.2018 |
| Апрель-май 2019 | Ремонт каб. № 1 "общее устройство судов" и каб. № 2 "технология судостроения"("центр опережающей подготовки в области судостроения" | ООО "Строй эксперт" | 1 усл. Ед. | 2 160,40 | 1 усл. Ед. | 2 149, 59 |  | 2 149, 59 |  |  |  |  |
| Июль-сентябрь 2019 | Ремонт учебного кабинета № 41 | ООО "Золотой Лев" | 1 усл. Ед. | 946,81 | 1 усл. Ед. | 917, 48 |  | 917, 48 |  |  |  |  |
| Август-сентябрь 2019 | Ремонт учебного кабинета № 26 И кладовой | ООО "Золотой Лев" | 1 усл. Ед. | 2 362,46 | 1 усл. Ед. | 2 248, 80 |  | 2 248, 80 |  |  |  |  |
| Август-сентябрь 2019 | Ремонт холла на пути эвакуации и учебных кабинетов № 17, 17-А,17-Б (инструментальная) | ООО "Золотой Лев" | 1 усл. Ед. | 2 336,29 | 1 усл. Ед. | 2 143, 03 |  | 2 143, 03 |  |  |  |  |
| Июль-сентябрь 2019 | Ремонт холла на пути эвакуации и учебных кабинетов № 18, 18-А,18-Б (лаборантская) | ООО "Золотой Лев" | 1 усл. Ед. | 2 551, 29 | 1 усл. Ед. | 2 289, 02 |  | 2 289, 02 |  |  |  |  |
| Июль-сентябрь 2020 | Ремонт помещений | ООО «ЭКОПАКРУС» | 1 усл. Ед. | 2 118,13 | 1 усл. Ед. | 1 989,18 |  | 1 989,18 |  |  |  | 2/1809 01.10.2020 |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт лестничной клетки (пом. 1-Н, 7-Н, 9-Н), | ООО «ПКБ «ПЛАТАН» | 1 усл. Ед. | 1 952,72 | 1 усл. Ед. | 2 143,19 |  | 2 143,19 |  |  |  | 36 29.12.2020 |
| Август-декабрь 2020 | Ремонт лестничной клетки (пом. 6-Н, 8-Н, 9-Н) | ООО «ПКБ «ПЛАТАН» | 1 усл. Ед. | 1 004,86 | 1 усл. Ед. | 1 138,69 |  | 1 138,69 |  |  |  | 36 29.12.2020 |
| Август-октябрь 2020 | Ремонт помещений | Ооо «ЭКОПАКРУС» | 1 усл. Ед. | 3 939,78 | 1 усл. Ед. | 3 568,05 |  | 3 568,05 |  |  |  | 1/2010 25.11.2020 |
| Сентябрь-ноябрь 2020 | Ремонт сетей внутреннего электроснабжения в сварочной мастерской | ООО «Гольфстрим» | 1 усл. Ед. | 599,38 | 1 усл. Ед. | 565,16 |  | 565,16 |  |  |  | 101 18.11.2020 |
| Октябрь-ноябрь 2020 | Ремонт системы вентиляции в сварочной мастерской | ООО «Гольфстрим» | 1 усл. Ед. | 598,6 | 1 усл. Ед. | 598,6 |  | 598,6 |  |  |  | 117 01.12.2020 |
| Декабрь 2020 | Работы по устранению дефектов, несущих конструкций лестничной клетки (помещение 1-Н, 7-Н, 9-Н) и лестничной клетки (помещения 6-Н, 8-Н, 9-Н) | ООО «ОТСК» | 1 усл. Ед. | 275,00 | 1 усл. Ед. | 275,00 |  | 275,00 |  |  |  | 39 25.12.2020 |
| Декабрь 2020 –январь 2021 | Ремонт системы электроснабжения в слесарно-сборочной мастерской | ООО Гольфстрим | 1 усл. Ед. | 596,55 | 1 усл. Ед. | 576,5 |  |  |  |  |  | 0400 |
| Октябрь-декабрь 2021 | Ремонт коридора и каб. №315,316 | ООО "ГАРАНТ СТРОЙ СЕРВИС" | 1 усл. Ед. | 3 406, 32 | 1 усл. Ед. | 3 086,44 |  | 3 086,44 |  |  |  | Пп 5875306 от 28.12.21 сумма 3 086 438,40 |
| Декабрь 2021 | Установка перегородок | ИП Никитин Андрей Владимирович | 1 усл. Ед. | 1 002,94 | 1 усл. Ед. | 950,00 |  | 950,00 |  |  |  | Пп 5875351 от 28.12.21 сумма 950 000,00 |
| Сентябрь-декабрь 2022 | Ремонт "мужского санузла"(№ 211) в здании № 2, 2-ий этаж | ООО «Северное сияние» | 1 усл. Ед. | 564,31 | 1 усл. Ед. | 564,31 |  | 564,31 |  |  |  | Пп №280161 от 02.03.2023 |
| Июль-сентябрь 2022 | Ремонт коридора и каб. № 317,318,319,320 | ООО «ГАРАНТ СТРОЙ СЕРВИС» | 1 усл. Ед. | 4 911,38 | 1 усл. Ед. | 4 378,66 |  | 4 378,66 |  |  |  | Пп №4388343 от 30.09.2022 |
| Август- октябрь 2022 | Дополнительные работы по текущему ремонту коридора и каб. № 317,318,319,320 | ООО «ГАРАНТ СТРОЙ СЕРВИС» | 1 усл. Ед. | 472,77 | 1 усл. Ед. | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  | Пп №4870661 от 24.10.2022 |
| Август-октябрь 2022 | Электромонтажные работы в кабинетах на 3 этаже | ООО "МАДЕРА" | 1 усл. Ед. | 437,14 | 1 усл. Ед. | 405,00 |  | 405,00 |  |  |  | Пп №4870662 от 24.10.2022 |
| Август-ноябрь 2022 | Ремонт элементов благоустройства-асфальтового покрытия и текущему ремонту ограждения (забора) внутридворовой территории | ООО "ЭНКО" | 1 усл. Ед. | 13 158,13 | 1 усл. Ед. | 12 755,22 |  | 12 755,22 |  |  |  | Пп №5343095 от 17.11.2022 Пп №0453973 от 13.02.2023 |
| Апрель 2023 Сентябрь 2023 | ремонту санузла пом. № 301 на 3 этаже | ООО «МАДЕРА» | 1 усл. Ед. | 604,29 | 1 усл. Ед. | 567,20 |  | 567,20 |  |  |  | 4319541 от 21.009.2023 |
| Август 2023- сентябрь2023 | Ремонт отмостки здания | ООО «Северное сияние» | 1 усл. Ед. | 482,36 | 1 усл. Ед. | 482,36 |  | 482,36 |  |  |  | 6280867 от 26.12.2023 |
| Июль 2024- Сентябрь 2024 | Работы по текущему ремонту: кабинетов № 102-б, 106-б, 108; кабинетов №212, 213, 214, 216, 310, 311, 312 и коридоров; напольного покрытия кабинета № 112; коридора у кабинетов № 209, 210 в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Охотничий пер., д. 7, лит. А | ООО «МАДЕРА» | 1 усл. Ед. | 9 000,00 | 1 усл. Ед. | 7656,02 |  | 7656,02 |  |  |  | пп6034547 от 13.11.2024 7 656 021,20 сгз |
| Июль 2024- Сентябрь 2024 | Выполнение работ по текущему ремонту совмещенного водопровода по адресу: Санкт-Петербург, Охотничий пер. д. 7 лит. А, | ООО «МАДЕРА» | 1 усл. Ед. | 1225,00 | 1 усл. Ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль 2024- Сентябрь 2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту индивидульного теплового пункта с установкой системы автоматического регулирования тепла в помещении № 108 здания по адресу: Санкт-Петербург, Охотничий пер., д. 7, лит. А», | ООО "СЭТ" | 1 усл. Ед. | 4209,70 | 1 усл. Ед. | 4209,70 |  | 4209,70 |  |  |  | пп5662091 от 31.10.2024 4 209 701,40 сиц |

2.3. Характеристика помещений и их наполнение

2.3.1. Учебные корпуса / административный блок

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество помещений | шт. | 36 (без подсобных и МОП) |
| Общая площадь помещений | м2 | 2326,8 (без подсобных и МОП) |
| Общая площадь здания | м2 | 3554,7 |

2.3.2. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество жилых помещений в общежитии | шт. |  |
| Количество помещений общего пользования в общежитии | шт. |  |
| Общая площадь здания | м2 |  |
| Жилая площадь здания | м2 |  |
| Вспомогательная (подсобная) площадь здания | м2 |  |

2.3.3. Прочие объекты

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество нежилых помещений | шт. |  |
| Общая площадь здания | м2 |  |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 |  |

| Наименование общего имущества | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестничные марши и площадки | 140,4 |  |  |
| Коридоры мест общего пользования | 279,7 |  |  |
| Служебные помещения, всего: | 594,3 |  |  |
| Технические помещения (теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | 208,3 |  |  |
| Прочие | 2318,1 |  |  |
| Придомовая территория, всего: в том числе | 1256,1 |  |  |
| С усовершенствованным покрытием, всего: |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  | 459 |
| Ручная уборка |  |  | 797,1 |
| С неусовершенствованным покрытием, всего: | 686,0 |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка |  | 686,0 |  |
| Без покрытия, всего: |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка |  |  |  |
| Газоны | 376,0 |  |  |

3. Экспликация земельного участка

Территория, м2

| Общая площадь земельного участка по документам | 4023,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего: в том числе | 4023,0 |  |  |
| Застроенная, всего: | 1704,9 |  |  |
| Незастроенная, всего: в том числе | 2318,1 |  |  |
| Твердые покрытия, всего: | 1942,1 |  |  |
| в том числе | проезды | тротуары | прочие |
|  | 459,0 | 296,0 | 1187,1 |
| Площадки, всего: |  |  |  |
| в том числе | детские | спортивные | прочие |
| Зеленные насаждения, всего: | 376,0 |  |  |
| в том числе | Сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники, и т.п. |
|  |  | 376,0 |  |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное | х |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

| 4.2. Холодное водоснабжение и канализация | х |
| --- | --- |

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное | х |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное | х |
| --- | --- |

4.5. Газоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Нецентральное |  |

4.6. Вентиляция

| Вентиляция |  |
| --- | --- |

4.7. Водостоки

| Внутренние водостоки |  |
| --- | --- |
| Наружные водостоки | х |

4.8. Мусоропроводы

| Мусоропроводы |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, всего: | шт. |  |
| в том числе |  |  |
| с раздвижными дверями | шт. |  |
| с открывающими дверями | шт. |  |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. |  |
| Кодовый замок | шт. |  |

| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты здания) | х |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы |  |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Антенны коллективного пользования |  |
| Кабельное ТВ |  |
| Волоконно-оптическая связь |  |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - X

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных

систем и их частей в составе общего имущества учреждения

6.1. Фундаменты

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | м2 | 54,6 |
| Площадь отмостки | м2 | 115,5 |
| Объем фундамента (при наличии сведений) | м 3 |  |

6.2. Стены и перегородки

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь наружных стен (при наличии сведений) | м2 | 2334,25 |
| Площадь внутренних стен и перегородок (при наличии сведений) | м2 |  |

6.3. Перекрытия

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь междуэтажных | м2 |  |
| Площадь подвальных | м2 |  |
| Площадь чердачных | м2 |  |

6.4. Полы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов | м2 |  |
| Площадь деревянных полов | м2 | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
| Площадь полов из керамической плитки | м2 |  |
| Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
| Площадь наливных полов | м2 |  |
| Площадь цементных полов, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 |  |
| в мусоросборных камерах | м2 |  |
| в приямках | м2 |  |
| в машинных отделениях | м2 |  |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 |  |
| Площадь паркетных полов | м2 |  |
| Площадь полов из других материалов с указанием этих материалов | м2 |  |

6.5. Проемы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проемов, всего: | шт. | 128 |
| в том числе |  |  |
| деревянных | шт. |  |
| пластиковых | шт. |  |
| Количество оконных проемов мест общего пользования | шт. |  |
| Площадь оконных проемов, всего: | м2 | 392,61 |
| в том числе |  |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 |  |
| Количество дверных проемов, всего: | шт. | 3 |
| в том числе |  |  |
| металлических | шт. | 3 |
| деревянных | шт. |  |
| пластиковых | шт. |  |
| Площадь дверных проемов, всего: | м2 | 9,15 |
| в том числе |  |  |
| металлических | м2 | 9,15 |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Площадь остекления | м2 |  |
| Площадь подоконных досок, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Скобяные изделия | компл. |  |
| Количество подвальных окон | шт. |  |
| Площадь подвальных окон | м2 |  |

6.6. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли из металла | м2 | 2371 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | - |
| Площадь обрешетки кровли | м2 |  |
| Количество стропильных ног | шт. |  |
| Длина металлического открытия парапета | м |  |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. | 10 |
| Количество вентканалов | ед. | 10 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. |  |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 1 |
| Количество выходов на чердак | ед. | 2 |
| Количество продухов на чердаке | ед. |  |
| Количество козырьков | ед. |  |
| Площадь козырьков | м2 |  |
| Желоба | м |  |
| Количество водосточных труб | ед. | 5 |
| Водосточные трубы | м | 63,93 |
| Свесы | м |  |
| Водоотводящие стояки | м |  |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | ед. |  |
| Защитные ограждения | м |  |

6.7. Отделка внутренняя

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен облицованных декоративной штукатуркой | м2 |  |
| Площадь стен облицованных настенной плиткой | м2 |  |
| Площадь стен оформленных панелями | м2 |  |
| Площадь стен оформленных краской | м2 |  |
| Площадь других поверхностей | м2 |  |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 |  |
| Площадь поверхности труб | м2 |  |
| Площадь поверхности радиаторов | м2 |  |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 |  |
| Площадь решеток оконных ограждений | м2 |  |
| Площадь сетки шахт лифтов | м2 |  |
| Площадь почтовых ящиков | м2 |  |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 |  |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 |  |

6.8. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 2739,12 |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 309,67 |
| дворовый фасад | м2 | 1355,27 |
| торцовая часть | м2 | 1074,18 |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 | - |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 | - |
| дворовый фасад | м2 | - |
| торцовая часть | м2 | - |
| Площадь облицовки, всего: | м2 | 2334,25 |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 230,92 |
| дворовый фасад | м2 | 1138,49 |
| торцовая часть | м2 | 964,84 |
| Фактурный и окрасочные слои, всего: | м2 | 2334,25 |
| лицевой фасад | м2 | 230,92 |
| дворовый фасад | м2 | 1138,49 |
| торцовая часть | м2 | 964,84 |
| Балконы | шт. | - |
| Площадь балконов | м2 | - |
| Лоджии | шт. | - |
| Площадь лоджии | м2 | - |
| Эркеры | шт. | 1 |
| Крыльца | шт. | 3 |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 |  |
| Парапеты | м |  |
| Карнизы | м |  |
| Пояса | м |  |
| Тяги | м |  |
| Окрытия окон | м |  |
| Ограждения | м |  |
| Длина стыков стеновых панелей | м |  |

6.9. Система теплоснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 327 |
| Количество стояков | ед. | 47 |
| Длина стояков в помещениях | м | 169 |
| Длина разводки в помещениях | м | 307 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 8 |
| Количество радиаторов в помещениях | ед. | 123 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 268 |
| Теплоизоляция | м2 | 86 |
| Калориферы стальные | ед. | - |
| Конвекторы | ед. | - |
| Задвижки | ед. | 2 |
| Вентили | ед. | - |
| Трехходовые краны | ед. | - |
| Элеваторы | ед. | 1 |
| Короба | ед. | - |
| Количество теплоцентров | ед. | 1 |

6.10. Система водоснабжения и канализации

6.10.1. Холодное водоснабжение (ХВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 75 |
| Количество стояков | ед. | 6 |
| Длина стояков в помещениях | м | 72 |
| Длина разводки в помещениях | м | 117 |
| Вентили латунные | ед. | - |
| Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество шаровых кранов в подвалах | ед. |  |

6.10.2. Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных труб в подвалах | м |  |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м |  |
| Количество стояков | шт. | 6 |
| Длина стояков | м | 54 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 18 |

6.10.3. Горячее водоснабжение (ГВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 75 |
| Длина стояков в помещениях | м | 68 |
| Количество стояков | ед. | 6 |
| Длина разводки в помещениях | м | 54 |
| Количество задвижек | ед. |  |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество пробковых кранов в подвалах | ед. | - |
| Прочие | шт. | - |

6.11. Система электроснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | - |
| Количество силовых щитов | ед. | 10 |
| Количество распределительных щитов | ед. | 10 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 2862 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
| Количество счетчиков, всего: | шт. | 2 |
| в том числе двухтарифных | шт. |  |
| Количество номерных знаков | ед. | - |
| Количество светильников с люминесцентными лампами | ед. | 266 |
| Количество светильников с светодиодными лампами | ед. | 495 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 0 |
| Количество светильников с иными видами ламп с указанием этих видов | ед. |  |
| Количество выключателей | ед. | 145 |

6.12. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | м2 | - |
| Площадь подвалов | м2 | - |
| Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |

6.13. Лифтовое оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | - |
| Год реконструкции | год | - |
| Год модернизации | год | - |

6.14. Мусоропроводы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | ед. | - |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | - |
| Площадь мусороприемных камер | м2 | - |

6.15. Благоустройство

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | м2 | 1734 |
| в том числе |  |  |
| внутридворовые проезды | м2 |  |
| тротуары | м2 |  |
| прочие | м2 |  |
| Покрытия замощенные | м2 | - |
| Количество лестничных указателей | ед. | - |
| Количество скамеек | ед. | - |
| Ограждения газонов | м2 |  |

6.15.1. Спортивные площадки, автодромы, стадионы и пр.

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |

6.16. Стоимостные характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 80912917,55 |

7. Энергетические характеристики здания учреждения

7.1. Температурные условия (заполняется при наличии сведений)

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции |  | °С | 23 |
| 2 | Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты |  | °С | 20 |
| 3 | Расчётная температура наружного воздуха |  | °С | -26 |
| 4 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °С | -1,8 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода |  | сут | 220 |
| 6 | Градусо-сутки отопительного периода |  | °С∙сут | 3752 |

7

7.2. Энергопотребление здания

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактическое потребление в базовом году * | Нормативное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия, в том числе: |  | МВт∙ч/год | 702.64 |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период |  | МВт∙ч/год | 631.9 |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | МВт∙ч/год | 70,74 |  |
| 2 | Электрическая энергия**, в том числе: |  | МВт∙ч/год | 135.6 |  |
|  | на общедомовое освещение |  | МВт∙ч/год | 135.6 |  |
|  | на лифтовое оборудование |  | МВт∙ч/год |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию |  | МВт∙ч/год |  |  |
|  | на водоснабжение и канализацию |  | МВт∙ч/год |  |  |
| 3 | Природный газ |  | тыс. м3/год | - |  |
| 4 | Водопроводная вода |  | тыс. м3/год | 0.441 |  |

* За базовый год следует считать год, предшествующий заполнению.

** Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс.

7.3. Удельные расходы энергоносителей *

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактический в базовом году** | Нормативный удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период | (факт) (расч) | кВт∙ч/м2 | 176.58 |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | кВт∙ч/м2 | 19.77 |  |
| 2 | Электрическая энергия*** |  | кВт∙ч/м2 | 37.89 |  |
| 3 | Природный газ |  | м3/м2 |  |  |
| 4 | Водопроводная вода |  | м3/м2 | 0,12 |  |
| 5 | Удельная эксплуатационная энергоёмкость |  | кВт∙ч/м2 (кг у.т./м2) |  |  |
| 6 | Удельная тепловая характеристика здания |  | Вт/(м3∙°С) |  |  |

* Удельные расходы определяются на 1 м2 общей площади или полезной площади общественных зданий.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

**За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

*** Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс

7.4. Оборудование осветительными приборами внутреннего освещения здания

| Общее число осветительных приборов | Лампы накаливания |  | Светодиодные светильники |  | Люминесцентные светильники |  | Дуговые ртутные лампы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа |
| 761 | 0 | 0 | 495 | 65,05 | 266 | 34,95 | - |  |

7.5. Состояние приборного учета в здании

| № п/п | Вид энергоносителя или ресурса | Количество вводов в здание | Тип (марка) прибора | Количество приборов | Балансодержатель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия*, в том числе: | 2 | Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 2 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
|  | освещение |  |  |  |  |
|  | силовая нагрузка |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая энергия, в том числе: | 1 |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |
| 3 | Вода холодная | 1 | ВСХ-32, ВСХ50 | 2 | СПб ГБПОУ «Петровский колледж» |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5 | Природный газ |  |  |  |  |

* Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс.

7.5.1. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов здания

| Фактический адрес здания, строения, сооружения | Количество вводов в здание (шт.) |  |  |  | Наличие узлов учета (шт.) |  |  |  | Необходимость установки узлов учета (шт.) |  |  |  | Причина отсутствия узлов учета * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия |  |  |  | холодная вода |  |  |  | электроэнергия |  |  |  | природный газ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санкт-Петербург, пер. Охотничий, д. 7, литера А | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Необходимо сделать отметку (1) в соответствующем поле:

1 – отсутствует техническая возможность,

2 – здание на сцепке,

3 – встроенные, пристроенные помещения (строения),

4 – не установлен.

7.5.2. Анализ потребления электроэнергии, тепловой энергии и воды зданием

| Фактический адрес здания, строения, сооружения | Общая площадь здания,м.кв. | Общее потребление тепловой энергии, Гкал | Объем теплопотребления по УУТЭ, Гкал | Объем теплопотребления без УУТЭ, Гкал | Доля теплопотребления по УУТЭ, % | Площади отапливаемые с учетом теплопотребления по УУТЭ, м.кв. | Площади отапливаемые с учетом теплопотребления по нормативу, м.кв. |  | Общий объем потребления холодной воды, м.куб. | Объем потребления холодной воды по УУ, м.куб. | Общий объем потребления электроэнергии, тыс. кВтч | Объем потребления электроэнергии по УУ, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует техническая возможность установки УУТЭ | Не установлен УУТЭ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Санкт-Петербург, пер. Охотничий, д. 7, литера А | 3578,6 | 604.16 | 0 | 604.16 | 0 | 3578,6 | 3578.6 |  | 441 | 441 | 135.6 | 135.6 |

7.5.3. Информация по приборам учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения здания

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Год выпуска | Дата предыдущей поверки | Дата следующей поверки | № в государственном реестре СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСХ-32 | 000711 | 1999 | 01.10.2025 | 30.09.2030 | 23649-02 |
| 2 | ВСХ-50 | 002678 | 1999 | 25.10.2023 | 25.10.2027 | 23649-02 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

8. Примечание

9. Ведомость интегральной оценки технического состояния здания учреждения
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Охотничий, д. 7, литера А

(составляется на основании визуального обс

ледования здания)

| № п\п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов | Техни- ческое состояние | Удельный вес констр. элемента коэф., % | Физи- ческий износ, % | Физический износ с учетом уд. веса конструктивных элементов (гр.5 * гр.6/ 100). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Фундаменты | Бутовый ленточный | Отдельные глубокие трещины | 4 | 43 | 1,72 |
|  | Стены | Кирпичные | Выветривания швов | 18 | 47 | 8,46 |
|  | Перегородки | Кирпичные Деревянные Гипсокартонные | Отклонения от вертикали | 6 | 40 | 2.4 |
|  | Перекрытия | Деревянные оштукатуренные по деревянным балкам | Глубокие трещины в местах сопряжений балок с наружными стенами; следы мокрых пятен. | 12 | 25 | 3,0 |
|  | Полы | Линолеум, дощатые, керамическая плитка, бетон | Стертость, выколы, выщепы досок местами, отсутствие отдельных плиток местами вздутие и отставание их. | 10 | 3 | 0,3 |
|  | Лестницы | Сборные железобетонные | Редкие волостные трещины на ступенях. | 7 | 4 | 0,28 |
|  | Крыши | Деревянная обрешетка | Поражены гнилью, наличие дополнительных временных креплений стропильных ног. |  |  |  |
|  | Покрытия крыш (кровля) | Оцинкованное железо | Ржавчина, нарушение закреплений ограждающей решетки. | 3 | 25 | 0,75 |
|  | Балконы, лоджии, крыльца |  |  |  |  | - |
|  | Оконные проемы | Металлопластик |  |  |  |  |
|  | Двери | Металлические, деревянные, щитовые | Дверные полотна осели или имеют не плотный притвор по периметру коробки; приборы частично утрачены или не исправны. | 11 | 5 | 0,55 |
|  | Герметизированные стыки |  |  |  |  |  |
|  | Наружная отделка, в том числе фасадов | Штукатурка окраска | Волосные трещины и сколы местами |  |  |  |
|  | Отделка внутренняя | Глазурованная плитка, подвесной потолок, обшивка стен гипсокартонными листами, штукатурка, окраска. | Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился ;в отдельных местах поврежден. | 8 | 24 | 1,92 |
|  | Система водоотвода | Наружная |  |  |  |  |
|  | Отопительные печи и кухонные очаги |  |  |  |  | - |
|  | Вентиляция | Естественная, приточно-вытяжная |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения | Централизованная |  |  |  |  |
|  | Система горячее водоснабжения | Централизованная |  |  |  |  |
|  | Система канализации | Централизованная |  |  |  |  |  |
|  | Система центрального отопления | Централизованная | Капельные течи в местах врезки арматуры и в соединениях радиаторных секций, следы прежних ремонтов арматуры. | 19 | 1 | 0,19 |  |
|  | Система газооборудования | - | - |  |  | - |  |
|  | Система электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование систем автоматизации, диспетчеризации (контроля) и связи |  |  |  |  |  |  |
|  | Мусоропроводы | - | - |  |  | - |  |
|  | Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое (наружные инж. сети) |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое(лифты) | - | - |  |  | - |  |
|  | Другое (электроплиты) | - | - |  |  | - |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 100 |  | 19.57 |  |

Директор

__________________________________________________________Е.В. Васина__

М.П.

Паспорт составил _______________________________________

10. Рекомендации (плановые работы) по проведению текущего  ремонта здания 
и капитального ремонта его  отдельных  элементов

Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов № 202, 202а, 202б, 202в, в здании по адресу: Санкт-Петербург, Охотничий пер., д. 7, лит. А

Выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия кабинетов № 102, 103, 303 в здании по адресу: Санкт-Петербург, Охотничий пер., д. 7, лит. А

Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов № 304, 305, 306, 307, 307а, 307б и коридора в здании по адресу: Санкт-Петербург, Охотничий пер., д. 7, лит. А

Выполнение работ по текущему ремонту перегородки и напольного покрытия (линолеума) в учебных кабинетах 3 этажа в здании по адресу: Санкт-Петербург, Охотничий пер. д.7, лит. А