ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

объекта недвижимости учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

Дата составления 10.03.2020

Район Санкт-Петербурга: Кировский

Улица (проспект): Балтийская

Номер дома: 26        Корпус        Литера А

Категория: Общежитие

Инвентарный номер:

Кадастровый номер: 78:15:0008056:1011

Санкт-Петербург

2020 г.

| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 12.03.2021 Антонов А.В. |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 02.03.2022 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 14.03.2023 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 15.03.2024 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 17.03.2025 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 17.03.2026 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая часть     __________________________________________________________

- Общие сведения о здании  учреждения    ____________________________________

- Экспликация земельного участка   _________________________________________

- Инженерное оборудование    ______________________________________________

- Специальное инженерное оборудование    ___________________________________

- Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей         в составе общего имущества учреждения      ___________________________________

- Энергетические характеристики здания учреждения      ________________________

- Ведомость интегральной оценки технического состояния здания учреждения                      по адресу:  _______________________________________________________________

- Рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта  его  отдельных  элементов   _________________________________________________

- Примечание   ______________________________________________________________________

1. Общая часть

Технико-экономический паспорт заполняется и ведется на основании следующих нормативных документов:

«Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р)», утвержденные приказом Государственного комитета                             по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.1986 № 446;

«Методика определения физического износа гражданских зданий», утвержденная приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 № 404;

«Ведомственные строительные нормы. Положение по техническому обследованию жилых зданий. ВСН 57-88 (р)», утвержденные приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 06.07.1988 г. № 191;

«Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (р)», утвержденные приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР                   от 23.11.1988 г. № 312;

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491                 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг               и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества                              в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

### Федеральный закон «О пожарной безопасности»;

### Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»;

### Федеральный закон «Об электроэнергетике»;

### Федеральный закон «О теплоснабжении»;

### Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»;

### Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Общие сведения о здании учреждения

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Способ управления |  | Оперативное управление |
| Дата перехода в управление здания учреждения |  | 29.08.2012 |
| Серия, тип проекта |  |  |
| Год постройки |  | 1975 |
| Год проведения реконструкции |  |  |
| Общий строительный объем | м3 | 28845,0 |
| Площадь здания всего: | м2 | 6608,4 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 2220,3 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 3928,0 |
| Количество лестниц | ед. | 2 |
| Количество этажей | ед. | 5 |
| Количество постоянно находящихся / проживающих | чел. | 428 |
| Мансарды | м2 |  |

2.1. Сведения о капитальном ремонте здания учреждения

| Год проведения капитального ремонта | Вид работ | Объем выполненных работ в натуральных показателях | стоимость выполненных работ, Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Август 2024- Сентябрь 2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта с установкой системы автоматического регулирования тепла и коммерческого узла учёта тепловой энергии по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 26, лит. А» | 100% | 4 202,13 |

2.2. Сведения о текущем ремонте здания учреждения

| ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ (с –по) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ, НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | ПЛАН, ОБЪЕМ В НАТУРАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ | ПЛАН, СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ. |  | ФАКТ, ОБЪЕМ В НАТУРАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ |  | Факт, стоимость ВСЕГО, , тыс. руб.: | ИЗ НИХ |  |  |  |  | № ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ДАТА БАНКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности (ПД), тыс.руб. | Субсидия на гос. задание (СГЗ), тыс. руб. | Субсидия на иные цели (СИЦ), тыс.руб.. | ОСТАТКИ СУБСИДИИ НА ГОС. ЗАДАНИЕ (ОСГЗ), ТЫС. РУБ. | ОСТАТКИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ОСИЦ), ТЫС.РУБ.. |  |
| Ноябрь-декабрь 2012 | Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения | ООО «СК «ПИТЕР» |  | 1 усл. Ед. |  | 366,92 | 1 усл. Ед. |  | 266,02 |  |  | 266,02 |  |  |  | 2552 28.12.2012 |
| Июнь 2013 | Ремонт внутренних и наружных канализационных систем | ООО Стройцентр |  | 1 усл. Ед. |  | 394,98 | 1 усл. Ед. |  | 394,00 |  |  | 394,00 |  |  |  | 1098 25.06.2013 |
| Июнь 2013 | Ремонт канализационных сетей | ООО Стройцентр |  | 1 усл. Ед. |  | 2 500,87 | 1 усл. Ед. |  | 2 500,87 |  |  | 2 500,87 |  |  |  | 1130 25.06.2013 |
| Ноябрь 2013 | Ремонт кровли | ООО «СКЗС» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 262,55 | 1 усл. Ед. |  | 1 106,45 |  |  | 1 106,45 |  |  |  | 2518 28.12.2013 |
| Сентябрь- Октябрь 2013 | Ремонт наружных сетей центрального отопления | ООО «ТСД Инжиниринг |  | 1 усл. Ед. |  | 2 881,95 | 1 усл. Ед. |  | 2 867,54 |  |  | 2 867,54 |  |  |  | 1806 31.10.2013 |
| Сентябрь 2014- Март 2015 | Ремонт помещений | ООО "СК ВЕЛС" |  | 1 усл. Ед. |  | 15 713,01 | 1 усл. Ед. |  | 15 376,48 |  | 6 108,02 |  |  | 9 268,46 |  | 0078, 0079 06.03.2015 |
| Август- Октябрь 2014 | Ремонт узла тепловой энергии | ООО «Строй эксперт» |  | 1 усл. Ед. |  | 560,56 | 1 усл. Ед. |  | 557,75 |  |  | 557,75 |  |  |  | 1611 01.10.2014 |
| Апрель- Июнь 2015 | Ремонт тамбура и путей эвакуации | ООО «Гарант Строй Сервис» |  | 1 усл. Ед. |  | 989,10 | 1 усл. Ед. |  | 984,15 |  |  | 984,15 |  |  |  | 1166 от 19.06.2015 |
| Август- Сентябрь 2015 | Ремонт помещений | «Гарант Строй Сервис» |  | 1 усл. Ед. |  | 363,85 | 1 усл. Ед. |  | 362,03 |  |  | 362,03 |  |  |  | 1668 от 23.09.2015 |
| Апрель- июнь 2016 | Ремонт помещений | ООО «Петербургский Стиль» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 104,67 | 1 усл. Ед. |  | 1 099,15 |  |  | 1 099,15 |  |  |  | 1684 от 16.06.2016 |
| Апрель- июль 2016 | Ремонт помещений | ЗАО «Стройтехэксплуатация» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 293,76 | 1 усл. Ед. |  | 1 280,82 |  |  |  | 1 280,82 |  |  | 2172 от 20.07.2016 |
| Апрель- июль 2016 | Ремонт помещений | ЗАО «Стройтехэксплуатация» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 207,29 | 1 усл. Ед. |  | 1 195,22 |  |  |  | 1 195,22 |  |  | 2173 от 20.07.2016 |
| Май- июль 2017 | Ремонт помещений и путей эвакуации | ООО «Союз» |  | 1 усл. Ед. |  | 3 021,76 | 1 усл. Ед. |  | 3 006,65 |  |  | 3 006,65 |  |  |  | 1847 от 19.06.2017 2009 от 30.06.2017 2245 от 25.07.2017 |
| Октябрь- декабрь 2017 | Ремонт коридора | ООО "ПКБ "ПЛАТАН" |  | 1 усл. Ед. |  | 3 805,48 | 1 усл. Ед. |  | 3 786,45 |  |  | 112,41 | 3674,04 |  |  | 3747 от 01.12.2017 3746 от 01.12.2017 4400 от 26.12.2017 |
| Октябрь- декабрь 2017 | Ремонт коридора | ООО "ПКБ "ПЛАТАН" |  | 1 усл. Ед. |  | 1 407,90 | 1 усл. Ед. |  | 1 393,82 |  |  |  | 1 393,82 |  |  | 3745 от 01.12.2017 4146 от 20.12.2017 |
| Май- август 2018 | Ремонт помещений | ООО "Союз" |  | 1 усл. Ед. |  | 1 507,56 | 1 усл. Ед. |  | 1 500,02 |  |  | 1 500,02 |  |  |  | 3381 от 28.08.2018 |
| Июль- август 2018 | Ремонт помещений | ООО "Союз" |  | 1 усл. Ед. |  | 1 509,66 | 1 усл. Ед. |  | 1 502,11 |  |  | 1 502,11 |  |  |  | 3598 от 21.09.2018 |
| Май- август 2018 | Ремонт помещений | ООО "Союз" |  | 1 усл. Ед. |  | 1 474,64 | 1 усл. Ед. |  | 1 467,27 |  |  | 1 467,27 |  |  |  | 3365 от 21.08.2018 |
| Июль 2018 | Ремонт водосточных труб | ИП Трюханова И.А. |  | 1 усл. Ед. |  | 103,55 | 1 усл. Ед. |  | 85,00 |  |  | 85,00 |  |  |  | 3174 от 01.08.2018 |
| Апрель-май 2019 | Ремонту кухни 2 этажа | ООО "Союз" |  | 1 усл. Ед. |  | 373,19 | 1 усл. Ед. |  | 369,46 |  |  | 369,46 |  |  |  |  |
| Апрель-май 2019 | Ремонт жилого блока № 213-216 | ООО "Союз" |  | 1 усл. Ед. |  | 1 525,37 | 1 усл. Ед. |  | 1 517,74 |  |  | 1 517,74 |  |  |  |  |
| Апрель –июнь 2019 | Ремонт коридора первого этажа, левая сторона и учебной "студии красоты | ООО "Союз» |  | 1 усл. Ед. |  | 2 511,79 | 1 усл. Ед. |  | 2 499,23 |  |  | 2 499,23 |  |  |  |  |
| Август-октябрь 2019 | Ремонт кабинета № 150 | ООО "Золотой Лев" |  | 1 усл. Ед. |  | 1 360,34 | 1 усл. Ед. |  | 1 300,94 |  |  | 1 300,94 |  |  |  |  |
| Август-сентябрь 2019 | Ремонт жилого блока № 404 | ООО "Золотой Лев" |  | 1 усл. Ед. |  | 717,60 | 1 усл. Ед. |  | 657,21 |  |  | 657,21 |  |  |  |  |
| Ноябрь 2019-январь 2020 | Ремонт жилого блока №405-408 | ООО «Атлант» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 706,00 | 1 усл. Ед. |  | 1 705,72 |  |  |  |  | 1 705,72 |  | АТ200123/01 06.04.2020 |
| Декабрь 2019 | Ремонт кабинета 409-412 | ИП Хлопицкий С.Ф. |  | 1 усл. Ед. |  | 1 670,00 | 1 усл. Ед. |  | 1 669,65 |  |  |  |  | 1669,65 |  | 4 07.04.2020 |
| Декабрь 2019-январь 2020 | Ремонт жилого блока №413-416 | ООО «Атлант» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 652,00 | 1 усл. Ед. |  | 1 651,83 |  |  |  |  | 1 651,83 |  | АТ200123/02 06.04.2020 |
| Июль-август 2020 | Ремонт кухни на 4 этаже | ИП Крутов С.М. |  | 1 усл. Ед. |  | 378,8 | 1 усл. Ед. |  | 350,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль-август 2020 | Ремонт каб.№ 441 | ИП Крутов С.М. |  | 1 усл. Ед. |  | 1 677,9 | 1 усл. Ед. |  | 1 046,00 |  |  | 1 046,00 |  |  |  | 020 03.09.2020 |
| Июль-сентябрь 2020 | Ремонт каб.№ 440 | ООО «ЭКОПАКРУС» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 461,03 | 1 усл. Ед. |  | 1 249,27 |  |  | 1 249,27 |  |  |  | 1/1809 05.10.2020 |
| Август-октябрь 2020 | Ремонт каб.№ 439 " | ООО "ТСК"ПИТЕР" |  | 1 усл. Ед. |  | 1 399,61 | 1 усл. Ед. |  | 1 215,92 |  |  | 1 215,92 |  |  |  | 2/201020 18.11.2020 |
| Август-октябрь 2020 | Ремонт лаборатории «Мастерская по компетенции «Парикмахерское искусство» (Рабочая зона № 1) | ООО "ТСК"ПИТЕР" |  | 1 усл. Ед. |  | 1 624,36 | 1 усл. Ед. |  | 1 170,35 |  |  | 1 170,35 |  |  |  | 1/201020 25.11.2020 |
| Август-октябрь 2020 | Ремонт "Спортивного зала" на 1 этаже | ООО «ПКБ «ПЛАТАН» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 390,55 | 1 усл. Ед. |  | 1 376,65 |  |  | 1376,65 |  |  |  | 24 06.11.2020 |
| Август-октябрь 2020 | Ремонт жилого блока № 225-228 | ООО «ПКБ «ПЛАТАН» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 644,63 | 1 усл. Ед. |  | 1 628,18 |  |  | 1 628,18 |  |  |  | 25 06.11.2020 |
| Октябрь-декабрь 2020 | Ремонт помещения кухни № 1, 3-го этажа | ИП Крутов С.М. |  | 1 усл. Ед. |  | 381,41 | 1 усл. Ед. |  | 362,67 |  |  | 362,67 |  |  |  | 420/1 29.12.2020 |
| Октябрь-декабрь 2020 | Замена напольного покрытия в коридоре 1-го этажа (правое крыло) | ИП Крутов С.М. |  | 1 усл. Ед. |  | 77,66 | 1 усл. Ед. |  | 72,34 |  |  | 72,34 |  |  |  | 420/1 29.12.2020 |
| Октябрь-декабрь 2020 | Ремонт жилого блока № 229-232 | ИП Крутов С.М. |  | 1 усл. Ед. |  | 1 677,75 | 1 усл. Ед. |  | 1 578,03 |  |  | 1 578,03 |  |  |  | 420/1 29.12.2020 |
| Октябрь-декабрь 2020 | Ремонт жилого блока № 313-316 | ИП Крутов С.М. |  | 1 усл. Ед. |  | 1 658,92 | 1 усл. Ед. |  | 1 573,21 |  |  | 1 573,21 |  |  |  | 420/1 29.12.2020 |
| Октябрь-декабрь 2020 | Ремонт жилого блока № 325-328 | ИП Крутов С.М. |  | 1 усл. Ед. |  | 1 649,31 | 1 усл. Ед. |  | 1 568,89 |  |  | 1 568,89 |  |  |  | 420/1 29.12.2020 |
| Октябрь-декабрь 2020 | Ремонт жилого блока № 333-336 | ИП Крутов С.М. |  | 1 усл. Ед. |  | 1 659,42 | 1 усл. Ед. |  | 1 583,73 |  |  | 1 583,73 |  |  |  | 420/1 29.12.2020 |
| Май-сентябрь 2021 | Ремонт жилых блоков № 301-304, 305-308, 309-312, 317-320, 321-324, 329-332, 337-339, 341-342, 343-344, 345-346, 347-348, 417-420, 401-402, 421-424, 425-428, 429-432, кухни № 2 на 3 этаже, помещения № 300, 400, кабинеты № 1а, 121б, 123, 123а, 242, 238, 239, 240, 241, 235, 236, 236а, 237, 433 и лаборантской | ООО «Северное сияние» |  | 1 усл. Ед. |  | 31 842 042,55 | 1 усл. Ед. |  | 30 249 110,41 |  |  | 30 249 110,41 |  |  |  | пп 3608924 от 31.08.21 сумма 8 515 760,98пп 3608925 от 31.08.21 сумма 7 294 470,33пп 3608926 от 31.08.21 сумма 5 121 538,93пп 4154649 от 30.09.21 сумма 2 817 897,35пп 4154648 от 30.09.21 сумма 6 499 442,81 |
| Ноябрь-декабрь 2021 | Работы по монтажу и пуско-наладке системы автоматической установки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | ООО «Строймаркет» |  | 1 усл. Ед. |  | 4 345 455,60 | 1 усл. Ед. |  | 2 476 176,81 |  |  | 2 476 176,81 |  |  |  | Пп 5867099 от 28.12.2021 сумма 2 476 176,81 |
| Апрель-октябрь 2022 | Ремонт кабинета №113, 114 "Стилистика и искусство визажа. Лаборатория косметологии и макияжа" | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» |  | 1 усл. Ед. |  | 3 710,21 | 1 усл. Ед. |  | 3 694,25 |  |  | 3 694,25 |  |  |  | Пп №1518132 от 15.04.2022 Пп №2402831 от 09.06.2022 Пп №3007900 от 11.07.2022 Пп №4643051 от 12.10.2022 |
| Август-октябрь 2022 | Ремонт жилых блоков 5 этажа и лестниц «левого и правого крыла» | ООО «ПКБ «ПЛАТАН» |  | 1 усл. Ед. |  | 17 734,707 | 1 усл. Ед. |  | 17 734,00 |  |  | 17 734,00 |  |  |  | Пп №3526722 от 09.08.2022 Пп №4092211 от 12.09.2022 Пп №4157808 от 14.09.2022 Пп №4758288 от 17.10.2022 Пп №4948245 от 28.10.2022 |
| Август-сентябрь 2022 | Ремонт каб. № 243, 434,437,438, 104, 105 ("кафе"), 102 (санузел), 109, 111 (санузел), коридора 2,4 этажа (левое крыло) | ООО «Стройноватор» |  | 1 усл. Ед. |  | 5 807,60 | 1 усл. Ед. |  | 5 311,60 |  |  | 5 311,60 |  |  |  | Пп №3601296 от 11.08.2022 Пп №4092209 от 12.09.2022 |
| Сентябрь-ноябрь 2022 | Ремонт каб. № 128,129 | ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» |  | 1 усл. Ед. |  | 1 719,74 | 1 усл. Ед. |  | 1 531,58 |  |  | 1 531,58 |  |  |  | Пп №5343024 от 17.11.2022 |
| Апрель 2023- декабрь 2023 | Ремонту каб. № 120-120Д,126-126Г,"Медпункт", коридора 2,3,4 этажей в здании | ООО "МАДЕРА" |  | 1 усл. Ед |  | 7 451,78 | 1 усл. Ед |  | 7 263,63 |  |  | 7 263,63 |  |  |  | 3497216 от 04.08.2023, 3925112 от 31.08.2023 |
| Август 2023 – декабрь 2023 | Ремонту кабинетов 121-122 | ООО "Северное сияние" |  | 1 усл. Ед |  | 2 795,24 | 1 усл. Ед |  | 2 757, 69 |  |  | 2 757, 69 |  |  |  | 5976737 от 14.12.2023 |
| Октябрь 2023 декабрь 2023 | Ремонту помещения № 200 в здании | ООО "КРАСИВЫЙ ПЕТЕРБУРГ 2.0") |  | 1 усл. Ед |  | 630,00 | 1 усл. Ед |  | 630,00 |  |  | 630,00 |  |  |  | пп 6112103 от 21.12.2023 |
| Август 2023 – декабрь 2023 | Ремонт вентиляции в кабинете 112,113,114 в здании Общежития | ООО СпецСтрой |  | 1 усл. Ед |  | 1 526,20 | 1 усл. Ед |  | 1 496 ,28 |  |  | 1 496, 28 |  |  |  | 4947908 от 26.10.2023 |
| Август 2024- Сентябрь 2024 | Работы по текущему ремонту холла и коридора 1 этажа в здании Общежития по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 26, лит. А | ООО «ТЕХИНКОМ» |  | 1 усл. Ед |  | 2 932,10 | 1 усл. Ед |  | 2639,10 |  |  | 2639,10 |  |  |  | пп 4775828 от 18.09.2024 2 639 097,68 сгз |
| Август 2024- Сентябрь 2024 | Выполнение работ по замене балансировочных клапанов на участке системы теплоснабжения, в здании Общежития по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 26, лит. А, | ООО «МАДЕРА» |  | 1 усл. Ед |  | 554,94 | 1 усл. Ед |  | 383,20 |  |  | 383,20 |  |  |  | пп4986562 от 30.09.2024 383 200,32 сгз |
| Август 2024- Сентябрь 2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта с установкой системы автоматического регулирования тепла и коммерческого узла учёта тепловой энергии по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 26, лит. А» | ООО "СЭТ" |  | 1 усл. Ед |  | 4 202,13 | 1 усл. Ед |  | 4202,13 |  |  | 4202,13 |  |  |  | пп5662085 от 31.10.2024 4 202 133,61 сиц |
| Август-сентябрь 2025 | Выполнение работы по текущему ремонту кабинета № 112 и коридора в здании Общежития по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 26, лит. А | ООО "РСК "ДМ" |  | 1 усл. Ед |  | 329 820,61 | 1 усл. Ед |  | 329 820,61 |  |  | 329 820,61 |  |  |  | сгз п/п 5592681 от 29.09.2025 |

2.3. Характеристика помещений и их наполнение

2.3.1. Учебные корпуса / административный блок

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество помещений | шт. | 23 |
| Общая площадь помещений | м2 | 1064,2 |
| Общая площадь здания | м2 | 6608,4 |

2.3.2. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество жилых помещений в общежитии | шт. | 160 |
| Количество помещений общего пользования в общежитии | шт. |  |
| Общая площадь здания | м2 | 6608,4 |
| Жилая площадь здания | м2 | 2220,3 |
| Вспомогательная (подсобная) площадь здания | м2 |  |

2.3.3. Прочие объекты

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество нежилых помещений | шт. |  |
| Общая площадь здания | м2 |  |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 |  |

| Наименование общего имущества | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестничные марши и площадки | 526,0 |  |  |
| Коридоры мест общего пользования | 1291,3 |  |  |
| Служебные помещения, всего: | 1136,3 |  |  |
| Технические помещения (теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| Придомовая территория, всего: в том числе | 4649,0 |  |  |
| С усовершенствованным покрытием, всего: | 1459,0 |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка |  |  |  |
| С неусовершенствованным покрытием, всего: | 553,0 |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка |  |  |  |
| Без покрытия, всего: |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка |  |  |  |
| Газоны | 2637,0 |  |  |

3. Экспликация земельного участка

Территория, м2

| Общая площадь земельного участка по документам | 6523,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего: в том числе | 6523,0 |  |  |
| Застроенная, всего: | 1874,0 |  |  |
| Незастроенная, всего: в том числе | 4649,0 |  |  |
| Твердые покрытия, всего: | 2012,0 |  |  |
| в том числе | проезды | тротуары | прочие |
|  |  | 761,0 | 1251,0 |
| Площадки, всего: |  |  |  |
| в том числе | детские | спортивные | прочие |
| Зеленные насаждения, всего: | 2637,0 |  |  |
| в том числе | Сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники, и т.п. |
|  |  | 2637,0 |  |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное | х |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

| 4.2. Холодное водоснабжение и канализация | х |
| --- | --- |

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное | х |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное | х |
| --- | --- |

4.5. Газоснабжение

| Центральное | х |
| --- | --- |
| Нецентральное |  |

4.6. Вентиляция

| Вентиляция |  |
| --- | --- |

4.7. Водостоки

| Внутренние водостоки |  |
| --- | --- |
| Наружные водостоки | х |

4.8. Мусоропроводы

| Мусоропроводы |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, всего: | шт. |  |
| в том числе |  |  |
| с раздвижными дверями | шт. |  |
| с открывающими дверями | шт. |  |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. |  |
| Кодовый замок | шт. |  |

| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты здания) | х |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы |  |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Антенны коллективного пользования |  |
| Кабельное ТВ |  |
| Волоконно-оптическая связь |  |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - X

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных

систем и их частей в составе общего имущества учреждения

6.1. Фундаменты

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | м2 | 228,95 |
| Площадь отмостки | м2 | 217,76 |
| Объем фундамента (при наличии сведений) | м 3 | - |

6.2. Стены и перегородки

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь наружных стен (при наличии сведений) | м2 | 4111,68 |
| Площадь внутренних стен и перегородок (при наличии сведений) | м2 |  |

6.3. Перекрытия

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь междуэтажных | м2 |  |
| Площадь подвальных | м2 |  |
| Площадь чердачных | м2 |  |

6.4. Полы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов | м2 |  |
| Площадь деревянных полов | м2 | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
| Площадь полов из керамической плитки | м2 |  |
| Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
| Площадь наливных полов | м2 |  |
| Площадь цементных полов, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 |  |
| в мусоросборных камерах | м2 |  |
| в приямках | м2 |  |
| в машинных отделениях | м2 |  |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 |  |
| Площадь паркетных полов | м2 |  |
| Площадь полов из других материалов с указанием этих материалов | м2 |  |

6.5. Проемы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проемов, всего: | шт. | 307 |
| в том числе |  |  |
| деревянных | шт. |  |
| пластиковых | шт. |  |
| Количество оконных проемов мест общего пользования | шт. |  |
| Площадь оконных проемов, всего: | м2 | 820,69 |
| в том числе |  |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 |  |
| Количество дверных проемов, всего: | шт. | 27 |
| в том числе |  |  |
| металлических | шт. |  |
| деревянных | шт. |  |
| пластиковых | шт. |  |
| Площадь дверных проемов, всего: | м2 | 58,31 |
| в том числе |  |  |
| металлических | м2 |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Площадь остекления | м2 |  |
| Площадь подоконных досок, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Скобяные изделия | компл. |  |
| Количество подвальных окон | шт. |  |
| Площадь подвальных окон | м2 |  |

6.6. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли из металла | м2 | - |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 2036,0 |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 |  |
| Площадь обрешетки кровли | м2 |  |
| Количество стропильных ног | шт. | - |
| Длина металлического открытия парапета | м |  |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. | 14 |
| Количество вентканалов | ед. | 14 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. |  |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 2 |
| Количество выходов на чердак | ед. | 2 |
| Количество продухов на чердаке | ед. | 12 |
| Количество козырьков | ед. | 3 |
| Площадь козырьков | м2 |  |
| Желоба | м |  |
| Количество водосточных труб | ед. | 6 |
| Водосточные трубы | м | 90,57 |
| Свесы | м |  |
| Водоотводящие стояки | м |  |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | ед. |  |
| Защитные ограждения | м |  |

6.7. Отделка внутренняя

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен облицованных декоративной штукатуркой | м2 |  |
| Площадь стен облицованных настенной плиткой | м2 |  |
| Площадь стен оформленных панелями | м2 |  |
| Площадь стен оформленных краской | м2 |  |
| Площадь других поверхностей | м2 |  |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 |  |
| Площадь поверхности труб | м2 |  |
| Площадь поверхности радиаторов | м2 |  |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 |  |
| Площадь решеток оконных ограждений | м2 |  |
| Площадь сетки шахт лифтов | м2 |  |
| Площадь почтовых ящиков | м2 |  |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 |  |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 |  |

6.8. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 4111,68 |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 1180,58 |
| дворовый фасад | м2 | 1742,10 |
| торцовая часть | м2 | 1189,0 |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 |  |
| дворовый фасад | м2 |  |
| торцовая часть | м2 |  |
| Площадь облицовки, всего: | м2 | 3244,79 |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 850,47 |
| дворовый фасад | м2 | 1436,76 |
| торцовая часть | м2 | 957,56 |
| Фактурный и окрасочные слои, всего: | м2 |  |
| лицевой фасад | м2 |  |
| дворовый фасад | м2 |  |
| торцовая часть | м2 |  |
| Балконы | шт. |  |
| Площадь балконов | м2 |  |
| Лоджии | шт. |  |
| Площадь лоджии | м2 |  |
| Эркеры | шт. |  |
| Крыльца | шт. |  |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 |  |
| Парапеты | м |  |
| Карнизы | м |  |
| Пояса | м |  |
| Тяги | м |  |
| Окрытия окон | м |  |
| Ограждения | м |  |
| Длина стыков стеновых панелей | м |  |

6.9. Система теплоснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 208 |
| Количество стояков | ед. | 52 |
| Длина стояков в помещениях | м | 444 |
| Длина разводки в помещениях | м | 240 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 12 |
| Количество радиаторов в помещениях | ед. | 358 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 1182 |
| Теплоизоляция | м2 | 62 |
| Калориферы стальные | ед. | - |
| Конвекторы | ед. | - |
| Задвижки | ед. | 8 |
| Вентили | ед. | - |
| Трехходовые краны | ед. | - |
| Элеваторы | ед. | 1 |
| Короба | ед. | - |
| Количество теплоцентров | ед. | 1 |

6.10. Система водоснабжения и канализации

6.10.1. Холодное водоснабжение (ХВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 250 |
| Количество стояков | ед. | 14 |
| Длина стояков в помещениях | м | 168 |
| Длина разводки в помещениях | м | 480 |
| Вентили латунные | ед. | - |
| Количество водомерных узлов | ед. | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество шаровых кранов в подвалах | ед. | 14 |

6.10.2. Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 168 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 23 |
| Количество стояков | шт. | 14 |
| Длина стояков | м | 210 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 61 |

6.10.3. Горячее водоснабжение (ГВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 250 |
| Длина стояков в помещениях | м | 154 |
| Количество стояков | ед. | 14 |
| Длина разводки в помещениях | м | 168 |
| Количество задвижек | ед. |  |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество пробковых кранов в подвалах | ед. | - |
| Прочие | шт. | - |

6.11. Система электроснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | - |
| Количество силовых щитов | ед. | 1 |
| Количество распределительных щитов | ед. | 12 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 36000 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
| Количество счетчиков, всего: | шт. | 2 |
| в том числе двухтарифных | шт. | 2 |
| Количество номерных знаков | ед. | - |
| Количество светильников с люминесцентными лампами | ед. | 43 |
| Количество светильников с светодиодными лампами | ед. | 1127 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 0 |
| Количество светильников с иными видами ламп с указанием этих видов | ед. |  |
| Количество выключателей | ед. | 201 |

6.12. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | м2 | - |
| Площадь подвалов | м2 | - |
| Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |

6.13. Лифтовое оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | - |
| Год реконструкции | год | - |
| Год модернизации | год | - |

6.14. Мусоропроводы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | ед. | - |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | - |
| Площадь мусороприемных камер | м2 | - |

6.15. Благоустройство

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | м2 | 761 |
| в том числе |  |  |
| внутридворовые проезды | м2 |  |
| тротуары | м2 |  |
| прочие | м2 |  |
| Покрытия замощенные | м2 |  |
| Количество лестничных указателей | ед. |  |
| Количество скамеек | ед. | 0 |
| Ограждения газонов | м2 |  |

6.15.1. Спортивные площадки, автодромы, стадионы и пр.

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |

6.16. Стоимостные характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 50479350,00 |

7. Энергетические характеристики здания учреждения

7.1. Температурные условия (заполняется при наличии сведений)

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции |  | °С | 23 |
| 2 | Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты |  | °С | 20 |
| 3 | Расчётная температура наружного воздуха |  | °С | -26 |
| 4 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °С | -1,8 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода |  | сут | 220 |
| 6 | Градусо-сутки отопительного периода |  | °С∙сут | 4342 |

7

7.2. Энергопотребление здания

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактическое потребление в базовом году * | Нормативное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия, в том числе: |  | МВт∙ч/год | 897,29 |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период |  | МВт∙ч/год | 649,1 |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | МВт∙ч/год | 248,19 |  |
| 2 | Электрическая энергия**, в том числе: |  | МВт∙ч/год | 184,8 |  |
|  | на общедомовое освещение |  | МВт∙ч/год | 184,8 |  |
|  | на лифтовое оборудование |  | МВт∙ч/год | 0 |  |
|  | на отопление и вентиляцию |  | МВт∙ч/год | 0 |  |
|  | на водоснабжение и канализацию |  | МВт∙ч/год | 0 |  |
| 3 | Природный газ |  | тыс. м3/год | 0,86 |  |
| 4 | Водопроводная вода |  | тыс. м3/год | 5,752 |  |

* За базовый год следует считать год, предшествующий заполнению.

** Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс.

7.3. Удельные расходы энергоносителей *

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактический в базовом году** | Нормативный удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период | (факт) (расч) | кВт∙ч/м2 | 98,22 |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | кВт∙ч/м2 | 37,56 |  |
| 2 | Электрическая энергия*** |  | кВт∙ч/м2 | 27,96 |  |
| 3 | Природный газ |  | м3/м2 | 0,13 |  |
| 4 | Водопроводная вода |  | м3/м2 | 0,87 |  |
| 5 | Удельная эксплуатационная энергоёмкость |  | кВт∙ч/м2 (кг у.т./м2) |  |  |
| 6 | Удельная тепловая характеристика здания |  | Вт/(м3∙°С) |  |  |

* Удельные расходы определяются на 1 м2 общей площади или полезной площади общественных зданий.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

**За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

*** Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс

7.4. Оборудование осветительными приборами внутреннего освещения здания

| Общее число осветительных приборов | Лампы накаливания |  | Светодиодные светильники |  | Люминесцентные светильники |  | Дуговые ртутные лампы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа |
| 1170 |  |  | 1127 | 96,32 | 43 | 3,68 |  |  |

7.5. Состояние приборного учета в здании

| № п/п | Вид энергоносителя или ресурса | Количество вводов в здание | Тип (марка) прибора | Количество приборов | Балансодержатель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия*, в том числе: | 2 | ЦЭ2727 | 2 | СПб ГБПОУ «Петровский колледж» |
|  | освещение |  |  |  |  |
|  | силовая нагрузка |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая энергия, в том числе: | 1 | СПТ943 |  | СПб ГБПОУ «Петровский колледж» |
|  | ГВС | 1 | СПТ943 |  |  |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |
| 3 | Вода холодная | 1 |  |  | СПб ГБПОУ «Петровский колледж» |
| 4 | Водоотведение | 1 |  |  |  |
| 5 | Природный газ | 1 | BK G-10T |  | СПб ГБПОУ «Петровский колледж» |

* Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс.

7.5.1. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов здания

| Фактический адрес здания, строения, сооружения | Количество вводов в здание (шт.) |  |  |  | Наличие узлов учета (шт.) |  |  |  | Необходимость установки узлов учета (шт.) |  |  |  | Причина отсутствия узлов учета * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия |  |  |  | холодная вода |  |  |  | электроэнергия |  |  |  | природный газ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.26, литера А | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Необходимо сделать отметку (1) в соответствующем поле:

1 – отсутствует техническая возможность,

2 – здание на сцепке,

3 – встроенные, пристроенные помещения (строения),

4 – не установлен.

7.5.2. Анализ потребления электроэнергии, тепловой энергии и воды зданием

| Фактический адрес здания, строения, сооружения | Общая площадь здания,м.кв. | Общее потребление тепловой энергии, Гкал | Объем теплопотребления по УУТЭ, Гкал | Объем теплопотребления без УУТЭ, Гкал | Доля теплопотребления по УУТЭ, % | Площади отапливаемые с учетом теплопотребления по УУТЭ, м.кв. | Площади отапливаемые с учетом теплопотребления по нормативу, м.кв. |  | Общий объем потребления холодной воды, м.куб. | Объем потребления холодной воды по УУ, м.куб. | Общий объем потребления электроэнергии, тыс. кВтч | Объем потребления электроэнергии по УУ, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует техническая возможность установки УУТЭ | Не установлен УУТЭ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.26, литера А | 6608,40 | 771.53 | 771,53 | 0 | 100 | 6608,40 | 0 | 0 | 5752 | 5752 | 184,8 | 184,8 |

7.5.3. Информация по приборам учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения здания

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Год выпуска | Дата предыдущей поверки | Дата следующей поверки | № в государственном реестре СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЦЭ2727А | 4050567 | 2015 | 01.2015 | 01.2031 | 48579-11 |
| 2 | ЦЭ2727А | 4050577 | 2015 | 01.2015 | 01.2031 | 48579-11 |
| 3 | СПТ943 | 5315 | 2007 | 06.07.2022 | 06.07.2026 | 28895-05 |

8. Примечание

9. Ведомость интегральной оценки технического состояния здания учреждения
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 26, литера А

(составляется на основании визуального обследования здания)

| № п\п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов |  | Техни- ческое состояние | Удельный вес констр. элемента коэф., % | Физи- ческий износ, % | Физический износ с учетом уд. веса конструктивных элементов (гр.5 * гр.6/ 100). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Фундаменты | Сборные железобетонные блоки |  | Незначительные трещины в цокольной части | 7 | 10 | 0,7 |
|  | Стены | Кирпичные с расшивкой швов |  | Тещины в местах сопряжения с плитами перекрытия | 22 | 18 | 3,96 |
|  | Перегородки | Гипсолитовые |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия | Сборные железобетонные плиты |  | Отслоения выравнивающего слоя | 7 | 25 | 1,75 |
|  | Полы | Линолеум, керамическая плитка |  | Мелкие выбоины, повреждения | 14 | 15 | 2,1 |
|  | Лестницы | Сборные железобетонные |  |  | 4 | 1 | 0,0,4 |
|  | Крыши |  |  |  | - | - | - |
|  | Покрытия крыш (кровля) | Мягкая рулонная |  | Мелкие повреждения | 4 | 37 | 1,48 |
|  | Балконы, лоджии, крыльца |  |  |  | - | - | - |
|  | Оконные проемы | Двойные створные |  |  | - | - | - |
|  | Двери | Деревянные, металло- пластиковые |  | Незначительные трещины в местах сопряжения коробок со стенами и перегородками | 9 | 5 | 0,45 |
|  | Герметизированные стыки |  |  |  | - | - | - |
|  | Наружная отделка, в том числе фасадов | Облицовочный силикатный кирпич с облицовочной керамической плиткой лицевого фасада |  | Мелкие тещины и сколы | 14 | 28 | 3,92 |
|  | Отделка внутренняя | Окраска, оклейка обоями, побелка |  | Небольшие повреждения окрасочного слоя | - | - | - |
|  | Система водоотвода | Металлическая наружная |  |  | - | - | - |
|  | Отопительные печи и кухонные очаги |  |  |  | - | - | - |
|  | Вентиляция | Естественная, приточно-вытяжная |  |  | - | - | - |
|  | Система холодного водоснабжения | Централизованная |  | Ослабевание прокладок, заборной арматуры | 4 | 8 | 0,32 |
|  | Система горячее водоснабжения | Централизованная |  | Ослабевание прокладок, заборной арматуры | 4 | 2 | 0,08 |
|  | Система канализации | Централизованная | Ослабевание прокладок, заборной арматуры |  | 4 | 5 | 0,2 |  |
|  | Система центрального отопления | Централизованная |  |  | - | - | - |  |
|  | Система газооборудования |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Система электрооборудования |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Оборудование систем автоматизации, диспетчеризации (контроля) и связи |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Мусоропроводы |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Внешнее благоустройство | Отмостка | Отдельные повреждения |  | 7 | 37 | 2,59 |  |
|  | Другое (наружные инж. сети) |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Другое(лифты) |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Другое (электроплиты) |  |  |  | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 100 |  | 17,59 |  |

Директор

_____________________________________________________________Е.В. Васина___

М.П.

Паспорт составил _____________________________________________

«____»___________20_____  года

10. Рекомендации (плановые работы) по проведению текущего  ремонта здания 
и капитального ремонта его  отдельных  элементов

Выполнение работ по текущему ремонту локальных участков мягкой кровли в здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская д.26, лит. А

Выполнение работ по текущему ремонт покрытия крыльца на входной группе в здании Общежития по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская 26,лит.А

Выполнение работ по текущему ремонту коридора 2-го этажа (окраска) и помещений «душевых» в жилых блоках Общежития по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 26, лит. А