ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

объекта недвижимости учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

Дата составления: 10.03.2020

Район Санкт-Петербурга: Адмиралтейский

Улица (проспект): Курляндская

Номер дома: 39        Корпус        Литера Б

Категория: Учебный корпус. Нежилое.

Инвентарный номер: 23

Кадастровый номер: 78:32:0001658:1025

Санкт-Петербург

2020 г.

| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 12.03.2021 Антонов А.В. |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 02.03.2022 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 14.03.2023 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 15.03.2024 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 17.03.2025 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: | 17.03.2026 Антонов А.В. |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая часть     __________________________________________________________

- Общие сведения о здании  учреждения    ____________________________________

- Экспликация земельного участка   _________________________________________

- Инженерное оборудование    ______________________________________________

- Специальное инженерное оборудование    ___________________________________

- Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей         в составе общего имущества учреждения      ___________________________________

- Энергетические характеристики здания учреждения      ________________________

- Ведомость интегральной оценки технического состояния здания учреждения                      по адресу:  _______________________________________________________________

- Рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта  его  отдельных  элементов   _________________________________________________

- Примечание   ______________________________________________________________________

1. Общая часть

Технико-экономический паспорт заполняется и ведется на основании следующих нормативных документов:

«Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р)», утвержденные приказом Государственного комитета                             по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.1986 № 446;

«Методика определения физического износа гражданских зданий», утвержденная приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 № 404;

«Ведомственные строительные нормы. Положение по техническому обследованию жилых зданий. ВСН 57-88 (р)», утвержденные приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 06.07.1988 г. № 191;

«Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (р)», утвержденные приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР                   от 23.11.1988 г. № 312;

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491                 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг               и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества                              в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

### Федеральный закон «О пожарной безопасности»;

### Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»;

### Федеральный закон «Об электроэнергетике»;

### Федеральный закон «О теплоснабжении»;

### Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»;

### Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Общие сведения о здании учреждения

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Способ управления |  | Оперативное управление |
| Дата перехода в управление здания учреждения |  | 29.08.2012 |
| Серия, тип проекта |  | - |
| Год постройки |  | 1984 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 11784,0 |
| Площадь здания всего: | м2 | 1867,8 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | - |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | - |
| Количество лестниц | ед. | 2 |
| Количество этажей | ед. | 4-5 |
| Количество постоянно находящихся / проживающих | чел. | 438 |
| Мансарды | м2 |  |

2.1. Сведения о капитальном ремонте здания учреждения

| Год проведения капитального ремонта | Вид работ | Объем выполненных работ в натуральных показателях | стоимость выполненных работ, Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |

2.2. Сведения о текущем ремонте здания учреждения

| ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ (с –по) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ, НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПЛАН, ОБЪЕМ В НАТУРАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ | ПЛАН, СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ. | ФАКТ, ОБЪЕМ В НАТУРАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ | Факт, стоимость ВСЕГО, , тыс. руб.: | ИЗ НИХ |  |  |  |  | № ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ДАТА БАНКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности (ПД), тыс.руб. | Субсидия на гос. задание (СГЗ), тыс. руб. | Субсидия на иные цели (СИЦ), тыс.руб.. | ОСТАТКИ СУБСИДИИ НА ГОС. ЗАДАНИЕ (ОСГЗ), ТЫС. РУБ. | ОСТАТКИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ОСИЦ), ТЫС.РУБ.. |  |
| Май- Авг.2012 | Ремонт электрощитовой | ЗАО «СМУ-54» | 1 усл. Ед. | 437,70 | 1 усл. Ед. | 434,21 |  | 434,21 |  |  |  | 1663 03.09.2012 |
| Июнь- Сент. 2013 | Ремонт кровли | ООО «Стройцентр» | 1 усл. Ед. | 3 136,19 | 1 усл. Ед. | 3 120,50 |  | 3 120,50 |  |  |  | 1518 26.09.2013 |
| Сентябрь 2013 | Ремонт центрального отопления | ООО «СМУ-СПБ» | 1 усл. Ед. | 286,27 | 1 усл. Ед. | 286,27 |  | 286,27 |  |  |  | 1581 26.09.2013 |
| Ноябрь- Декабрь 2014 | Ремонт ворот | ООО «МК-Технологии» | 1 усл. Ед. | 317,05 | 1 усл. Ед. | 315,46 |  | 315,46 |  |  |  | 2476 24.12.2014 |
| Июль- сентябрь 2017 | Ремонт лестничных клеток и путей эвакуации | ООО «Союз» | 1 усл. Ед. | 3 749,53 | 1 усл. Ед. | 3 730,78 |  |  | 3 730,78 |  |  | 2378 от 27.07.2017 2605 от 12.09.2017 |
| Январь- июль 2018 | Ремонт спортзала | ООО "Венетекс-Крым" | 1 усл. Ед. | 6 280,77 | 1 усл. Ед. | 4 648,00 |  |  |  |  | 4 648,00 | 0989 от 27.03.2018 1470 от 18.04.2018 3013 от 13.07.2018 |
| Октябрь- декабрь 2018 | Ремонт системы отопления спортзала | ООО «Золотой Лев» | 1 усл. Ед. | 1 153,57 | 1 усл. Ед. | 1 147,80 |  | 1 147,80 |  |  |  | 4965 14.12.2018 |
| Сентябрь-декабрь 2019 | Работы по замене элементов благоустройства (покрытия) | ООО "ЭНКО" | 1 усл. Ед. | 8 092,51 | 1 усл. Ед. | 8 812,74 |  | 8 812,74 |  |  |  |  |
| Сентябрь-декабрь 2019 | Ремонт "Актового зала" | ООО ПКБ ПЛАТАН | 1 усл. Ед. | 15 906,4 | 1 усл. Ед. | 16 173,18 |  | 16 173, 18 |  |  |  |  |
| Ноябрь 2021 | Ремонт системы отопления цокольного этажа в здании | ООО "СТРОЙНОВАТОР" | 1 усл. Ед. | 544 559,14 | 1 усл. Ед. | 544 559,14 |  | 544 559,14 |  |  |  | Пп 5234961 от 03.12.21 сумма 544 559,14 |
| Ноябрь 2021 | Работы по укладке напольного покрытия в помещениях цокольного этажа | ООО "СТРОЙНОВАТОР" | 1 усл. Ед. | 548 800,00 | 1 усл. Ед. | 548 800,00 |  | 548 800,00 |  |  |  | Пп 5234962 от 03.12.21 сумма 548 800,00 |
| Май-сентябрь 2021 | Ремонт помещений цокольного этажа, "Интерактивного стрелкового тира" | ООО "СТРОЙНОВАТОР" | 1 усл. Ед. | 9 603 902,60 | 1 усл. Ед. | 9 603 902,60 |  | 9 603 902,60 |  |  |  | Пп 3336080 от 10.08.21 сумма 9 603 902,60 |
| Июнь 2024- Август 2024 | Работы по текущему ремонту спортивного зала в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, 39, лит. Б | ООО «МАДЕРА» | 1 усл. Ед. | 684,00 | 1 усл. Ед. | 672,39 |  | 672,39 |  |  |  | пп5081078 от 07.10.2024 672 387,18 сгз |
| Июнь 2024- Август 2024 | Работы по текущему ремонту лестниц № 1, 2, 3 в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, 39, лит. Б | ООО «МАДЕРА» | 1 усл. Ед. | 5 780,00 | 1 усл. Ед. | 5324,72 |  | 5324,72 |  |  |  | пп5003891 от 01.10.2024 5 324 719,45 сгз |
| Май-декабрь | Выполнение работ по ремонту ограждающего забора и благоустройству по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская 39 лит. Б, В, Д | ООО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» | 1 усл. Ед. | 9086712,48 | 1 усл. Ед. | 9086712,48 |  |  | 9086712,48 |  |  | сгз п/п 7268112 от 18.12.2025 |

2.3. Характеристика помещений и их наполнение

2.3.1. Учебные корпуса / административный блок

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество помещений | шт. |  |
| Общая площадь помещений | м2 |  |
| Общая площадь здания | м2 | 1867,8 |

2.3.2. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество жилых помещений в общежитии | шт. |  |
| Количество помещений общего пользования в общежитии | шт. |  |
| Общая площадь здания | м2 |  |
| Жилая площадь здания | м2 |  |
| Вспомогательная (подсобная) площадь здания | м2 |  |

2.3.3. Прочие объекты

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество нежилых помещений | шт. |  |
| Общая площадь здания | м2 |  |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 |  |

| Наименование общего имущества | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестничные марши и площадки | 40,5 |  |  |
| Коридоры мест общего пользования | 363,0 |  |  |
| Служебные помещения, всего: | 351,7 |  |  |
| Технические помещения (теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | 224,9 |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| Придомовая территория, всего: в том числе |  |  |  |
| С усовершенствованным покрытием, всего: |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка |  |  |  |
| С неусовершенствованным покрытием, всего: |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка |  |  |  |
| Без покрытия, всего: |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Механизированная уборка |  |  |  |
| Ручная уборка |  |  |  |
| Газоны |  |  |  |

3. Экспликация земельного участка

Территория, м2

| Общая площадь земельного участка по документам | 6580,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего: в том числе |  |  |  |
| Застроенная, всего: | 3536,0 |  |  |
| Незастроенная, всего: в том числе | 3044,0 |  |  |
| Твердые покрытия, всего: | 2407,0 |  |  |
| в том числе | проезды | тротуары | прочие |
| Площадки, всего: |  |  |  |
| в том числе | детские | спортивные | прочие |
| Зеленные насаждения, всего: | 637,0 |  |  |
| в том числе | Сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники, и т.п. |
|  |  | 637,0 |  |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное | х |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

| 4.2. Холодное водоснабжение и канализация | х |
| --- | --- |

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное | х |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное | х |
| --- | --- |

4.5. Газоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Нецентральное |  |

4.6. Вентиляция

| Вентиляция |  |
| --- | --- |

4.7. Водостоки

| Внутренние водостоки |  |
| --- | --- |
| Наружные водостоки | х |

4.8. Мусоропроводы

| Мусоропроводы |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, всего: | шт. | - |
| в том числе |  |  |
| с раздвижными дверями | шт. | - |
| с открывающими дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. | - |
| Кодовый замок | шт. | - |

| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты здания) | х |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы |  |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Антенны коллективного пользования |  |
| Кабельное ТВ |  |
| Волоконно-оптическая связь |  |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - X

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных

систем и их частей в составе общего имущества учреждения

6.1. Фундаменты

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | м2 | 36,4 |
| Площадь отмостки | м2 | 104,46 |
| Объем фундамента (при наличии сведений) | м 3 |  |

6.2. Стены и перегородки

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь наружных стен (при наличии сведений) | м2 | 2505,19 |
| Площадь внутренних стен и перегородок (при наличии сведений) | м2 |  |

6.3. Перекрытия

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь междуэтажных | м2 |  |
| Площадь подвальных | м2 |  |
| Площадь чердачных | м2 |  |

6.4. Полы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов | м2 |  |
| Площадь деревянных полов | м2 | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
| Площадь полов из керамической плитки | м2 |  |
| Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
| Площадь наливных полов | м2 |  |
| Площадь цементных полов, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 |  |
| в мусоросборных камерах | м2 |  |
| в приямках | м2 |  |
| в машинных отделениях | м2 |  |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 |  |
| Площадь паркетных полов | м2 |  |
| Площадь полов из других материалов с указанием этих материалов | м2 |  |

6.5. Проемы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проемов, всего: | шт. | 82 |
| в том числе |  |  |
| деревянных | шт. |  |
| пластиковых | шт. |  |
| Количество оконных проемов мест общего пользования | шт. |  |
| Площадь оконных проемов, всего: | м2 | 155,57 |
| в том числе |  |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 |  |
| Количество дверных проемов, всего: | шт. | 7 |
| в том числе |  |  |
| металлических | шт. |  |
| деревянных | шт. |  |
| пластиковых | шт. |  |
| Площадь дверных проемов, всего: | м2 | 16 |
| в том числе |  |  |
| металлических | м2 |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Площадь остекления | м2 |  |
| Площадь подоконных досок, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| деревянных | м2 |  |
| пластиковых | м2 |  |
| Скобяные изделия | компл. |  |
| Количество подвальных окон | шт. |  |
| Площадь подвальных окон | м2 |  |

6.6. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли из металла | м2 | - |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 |  |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | - |
| Площадь обрешетки кровли | м2 | - |
| Количество стропильных ног | шт. | - |
| Длина металлического открытия парапета | м |  |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. |  |
| Количество вентканалов | ед. | 2 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. |  |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 1 |
| Количество выходов на чердак | ед. | - |
| Количество продухов на чердаке | ед. | - |
| Количество козырьков | ед. | - |
| Площадь козырьков | м2 |  |
| Желоба | м |  |
| Количество водосточных труб | ед. | 4 |
| Водосточные трубы | м | 62 |
| Свесы | м |  |
| Водоотводящие стояки | м |  |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | ед. | - |
| Защитные ограждения | м |  |

6.7. Отделка внутренняя

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен облицованных декоративной штукатуркой | м2 |  |
| Площадь стен облицованных настенной плиткой | м2 |  |
| Площадь стен оформленных панелями | м2 |  |
| Площадь стен оформленных краской | м2 |  |
| Площадь других поверхностей | м2 |  |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 |  |
| Площадь поверхности труб | м2 |  |
| Площадь поверхности радиаторов | м2 |  |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 |  |
| Площадь решеток оконных ограждений | м2 |  |
| Площадь сетки шахт лифтов | м2 |  |
| Площадь почтовых ящиков | м2 |  |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 |  |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 |  |

6.8. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 2505,19 |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 781,10 |
| дворовый фасад | м2 | 781,78 |
| торцовая часть | м2 | 942,31 |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 |  |
| дворовый фасад | м2 |  |
| торцовая часть | м2 |  |
| Площадь облицовки, всего: | м2 | 2349,62 |
| в том числе |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 729,87 |
| дворовый фасад | м2 | 729,31 |
| торцовая часть | м2 | 890,44 |
| Фактурный и окрасочные слои, всего: | м2 |  |
| лицевой фасад | м2 |  |
| дворовый фасад | м2 |  |
| торцовая часть | м2 |  |
| Балконы | шт. |  |
| Площадь балконов | м2 |  |
| Лоджии | шт. |  |
| Площадь лоджии | м2 |  |
| Эркеры | шт. |  |
| Крыльца | шт. |  |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 |  |
| Парапеты | м |  |
| Карнизы | м |  |
| Пояса | м |  |
| Тяги | м |  |
| Окрытия окон | м |  |
| Ограждения | м |  |
| Длина стыков стеновых панелей | м |  |

6.9. Система теплоснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 251 |
| Количество стояков | ед. | 10 |
| Длина стояков в помещениях | м | 140 |
| Длина разводки в помещениях | м | 80 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 8 |
| Количество радиаторов в помещениях | ед. | 92 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 256 |
| Теплоизоляция | м2 | 35 |
| Калориферы стальные | ед. | - |
| Конвекторы | ед. | - |
| Задвижки | ед. | 2 |
| Вентили | ед. | - |
| Трехходовые краны | ед. | - |
| Элеваторы | ед. |  |
| Короба | ед. | - |
| Количество теплоцентров | ед. | 0 |

6.10. Система водоснабжения и канализации

6.10.1. Холодное водоснабжение (ХВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 80 |
| Количество стояков | ед. | 2 |
| Длина стояков в помещениях | м | 36 |
| Длина разводки в помещениях | м | 30 |
| Вентили латунные | ед. | - |
| Количество водомерных узлов | ед. | 0 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество шаровых кранов в подвалах | ед. |  |

6.10.2. Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных труб в подвалах | м |  |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м |  |
| Количество стояков | шт. | 1 |
| Длина стояков | м | 21 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 3 |

6.10.3. Горячее водоснабжение (ГВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м |  |
| Длина стояков в помещениях | м |  |
| Количество стояков | ед. | 2 |
| Длина разводки в помещениях | м |  |
| Количество задвижек | ед. |  |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество пробковых кранов в подвалах | ед. | - |
| Прочие | шт. | - |

6.11. Система электроснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство | шт. | 2 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | - |
| Количество силовых щитов | ед. | 1 |
| Количество распределительных щитов | ед. | 6 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 2633 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 38 |
| Количество счетчиков, всего: | шт. | 4 |
| в том числе двухтарифных | шт. |  |
| Количество номерных знаков | ед. | - |
| Количество светильников с люминесцентными лампами | ед. | 0 |
| Количество светильников с светодиодными лампами | ед. | 210 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 0 |
| Количество светильников с иными видами ламп с указанием этих видов | ед. | 0 |
| Количество выключателей | ед. | 31 |

6.12. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | м2 | - |
| Площадь подвалов | м2 | - |
| Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |

6.13. Лифтовое оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | - |
| Год реконструкции | год | - |
| Год модернизации | год | - |

6.14. Мусоропроводы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | ед. | - |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | - |
| Площадь мусороприемных камер | м2 | - |

6.15. Благоустройство

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | м2 |  |
| в том числе |  |  |
| внутридворовые проезды | м2 |  |
| тротуары | м2 |  |
| прочие | м2 |  |
| Покрытия замощенные | м2 |  |
| Количество лестничных указателей | ед. |  |
| Количество скамеек | ед. |  |
| Ограждения газонов | м2 |  |

6.15.1. Спортивные площадки, автодромы, стадионы и пр.

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |

6.16. Стоимостные характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 5626368,00 |

7. Энергетические характеристики здания учреждения

7.1. Температурные условия (заполняется при наличии сведений)

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции |  | °С | 23 |
| 2 | Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты |  | °С | 20 |
| 3 | Расчётная температура наружного воздуха |  | °С | -26 |
| 4 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °С | -1,8 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода |  | сут | 220 |
| 6 | Градусо-сутки отопительного периода |  | °С∙сут | 3752 |

7

7.2. Энергопотребление здания

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактическое потребление в базовом году * | Нормативное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия, в том числе: |  | МВт∙ч/год | 249,045 |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период |  | МВт∙ч/год | 249,045 |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | МВт∙ч/год | 0 |  |
| 2 | Электрическая энергия**, в том числе: |  | МВт∙ч/год | 47,56 |  |
|  | на общедомовое освещение |  | МВт∙ч/год | 47,56 |  |
|  | на лифтовое оборудование |  | МВт∙ч/год |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию |  | МВт∙ч/год |  |  |
|  | на водоснабжение и канализацию |  | МВт∙ч/год |  |  |
| 3 | Природный газ |  | тыс. м3/год |  |  |
| 4 | Водопроводная вода |  | тыс. м3/год | 0,762 |  |

* За базовый год следует считать год, предшествующий заполнению.

** Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс.

7.3. Удельные расходы энергоносителей *

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактический в базовом году** | Нормативный удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период | (факт) (расч) | кВт∙ч/м2 | 133,34 |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | кВт∙ч/м2 | 0 |  |
| 2 | Электрическая энергия*** |  | кВт∙ч/м2 | 25,46 |  |
| 3 | Природный газ |  | м3/м2 | 0 |  |
| 4 | Водопроводная вода |  | м3/м2 | 0,41 |  |
| 5 | Удельная эксплуатационная энергоёмкость |  | кВт∙ч/м2 (кг у.т./м2) |  |  |
| 6 | Удельная тепловая характеристика здания |  | Вт/(м3∙°С) |  |  |

* Удельные расходы определяются на 1 м2 общей площади или полезной площади общественных зданий.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

**За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

*** Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс

7.4. Оборудование осветительными приборами внутреннего освещения здания

| Общее число осветительных приборов | Лампы накаливания |  | Светодиодные светильники |  | Люминесцентные светильники |  | Дуговые ртутные лампы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа | Кол-во | % от общего числа |
| 210 |  |  | 210 | 100 | 0 | 0 | - |  |

7.5. Состояние приборного учета в здании

| № п/п | Вид энергоносителя или ресурса | Количество вводов в здание | Тип (марка) прибора | Количество приборов | Балансодержатель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия*, в том числе: | 2 | Меркурий 234 | 2 | ПАО Россети Ленэнерго |
|  | освещение |  |  |  |  |
|  | силовая нагрузка |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая энергия, в том числе: |  |  |  |  |
|  | ГВС | - | - | - |  |
|  | отопление и вентиляция | 1 | - | - |  |
| 3 | Вода холодная | 1 |  | - |  |
| 4 | Водоотведение | 1 |  | - |  |
| 5 | Природный газ | - |  |  |  |

* Общие затраты, включающие затраты, приходящиеся на образовательный процесс.

7.5.1. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов здания

| Фактический адрес здания, строения, сооружения | Количество вводов в здание (шт.) |  |  |  | Наличие узлов учета (шт.) |  |  |  | Необходимость установки узлов учета (шт.) |  |  |  | Причина отсутствия узлов учета * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия | холодная вода | электроэнергия | природный газ | тепловая энергия |  |  |  | холодная вода |  |  |  | электроэнергия |  |  |  | природный газ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 39, литера Б | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

* - Необходимо сделать отметку (1) в соответствующем поле:

1 – отсутствует техническая возможность,

2 – здание на сцепке,

3 – встроенные, пристроенные помещения (строения),

4 – не установлен.

7.5.2. Анализ потребления электроэнергии, тепловой энергии и воды зданием

| Фактический адрес здания, строения, сооружения | Общая площадь здания,м.кв. | Общее потребление тепловой энергии, Гкал | Объем теплопотребления по УУТЭ, Гкал | Объем теплопотребления без УУТЭ, Гкал | Доля теплопотребления по УУТЭ, % | Площади отапливаемые с учетом теплопотребления по УУТЭ, м.кв. | Площади отапливаемые с учетом теплопотребления по нормативу, м.кв. |  | Общий объем потребления холодной воды, м.куб. | Объем потребления холодной воды по УУ, м.куб. | Общий объем потребления электроэнергии, тыс. кВтч | Объем потребления электроэнергии по УУ, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует техническая возможность установки УУТЭ | Не установлен УУТЭ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 39, литера Б | 1867,8 | 214,14 | 0 | 214,14 | 0 | 1867,8 |  |  | 762,3 | 762,3 | 47,56 | 47,56 |

7.5.3. Информация по приборам учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения здания

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | Год выпуска | Дата предыдущей поверки | Дата следующей поверки | № в государственном реестре СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меркурий234 | 20159630 | 2014 | 03.2014 | 03.2030 | 48266-11 |
| 2 | Меркурий234 | 20160416 | 2014 | 03.2014 | 03.2030 | 48266-11 |

8. Примечание

9. Ведомость интегральной оценки технического состояния здания учреждения
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 39, литера Б

(составляется на основании визуального обследования здания)

| № п\п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов |  | Техни- ческое состояние | Удельный вес констр. элемента коэф., % | Физи- ческий износ, % | Физический износ с учетом уд. веса конструктивных элементов (гр.5 * гр.6/ 100). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Фундаменты | Сборные железобетонные |  |  | 5 | 17 | 0,85 |
|  | Стены | Кирпич |  |  | 17 | 26 | 4,42 |
|  | Перегородки | Гипсокартон |  |  | 6 | 8 | 0,48 |
|  | Перекрытия | Сборные железобетонные |  |  | 11 | 11 | 1,21 |
|  | Полы | Линолеум, керамическая плитка, дощатые |  |  | 13 | 8 | 1,04 |
|  | Лестницы | Сборные железобетонные |  |  | 8 | 2 | 0,16 |
|  | Крыши |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытия крыш (кровля) | Рулонная |  |  | 4 | 45 | 1,8 |
|  | Балконы, лоджии, крыльца |  |  |  |  |  |  |
|  | Оконные проемы | Двойные створные |  |  | 14 | 1 | 0,14 |
|  | Двери | Обычные |  |  |  |  |  |
|  | Герметизированные стыки |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружная отделка, в том числе фасадов |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделка внутренняя | Окраска, оклейка обоями, побелка, кафель |  |  | 6 | 3 | 0,18 |
|  | Система водоотвода | Наружная |  |  |  |  |  |
|  | Отопительные печи и кухонные очаги |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция | Естественная |  |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения | Централизованная |  |  | 8 | 5 | 0,4 |
|  | Система горячее водоснабжения | Централизованная |  |  | 8 | 5 | 0,4 |
|  | Система канализации | Централизованная |  |  |  |  |  |  |
|  | Система центрального отопления | Централизованная |  |  |  |  |  |  |
|  | Система газооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование систем автоматизации, диспетчеризации (контроля) и связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мусоропроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешнее благоустройство | Отмостка |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое (наружные инж. сети) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое(лифты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое (электроплиты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 100 |  | 11,08 |  |

Директор

_____________________________________________________________Е.В. Васина___

М.П.

Паспорт составил ____________________________________________

«____»___________20_____  года

- Рекомендации (плановые работы) по проведению текущего  ремонта здания 
и капитального ремонта его  отдельных  элементов

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт фасадов и кровли здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 39, лит. Б